ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ОЛЬШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

УРЮПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________________________________________________________________________

от 19.08.13 г.                                                                                                                  № 38

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения на 2013-2020 годы

Во исполнение перечня поручений Президента РФ от 17.03.2011 № Пр-701 по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских и сельских поселений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения на 2013-2020 годы.

2. Опубликовать настоящее постановление на информационном стенде Ольшанского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Ольшанского сельского поселения                                                               В.Н.Антонов

Утверждена Советом депутатов

Ольшанского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области от 08.05.2013 г. № 48/153

Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения на 2013- 2020 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения на 2013-2020 годы» |
| --- | --- |
| Основание принятия решения о разработке программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик | Администрация Ольшанского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Ольшанского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |
| Исполнители Программы | Администрация Ольшанского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области |
| Цели и задачи Программы | Восстановление и техническое перевооружение основных фондов коммунального комплекса Ольшанского сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы 2013-2020 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы составляет 38480 тыс.руб.: местного бюджета – 11290 тыс.руб., другие источники – 27190тыс.руб. Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изменений в законодательстве. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения на 2013-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает как решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отвечает интересам жителей Ольшанского сельского поселения и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Ольшанское сельское поселение из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств областного, районного и местного бюджета и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2013-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения Ольшанского сельского поселения являются подземные воды из артезианских скважин.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В х. Ольшанском система водоснабжения централизованная, общая протяженность водопровода составляет 4214 м.

На сегодняшний момент в рабочем состоянии находится один водопровод в х. Ольшанском протяженностью 2764 м проложено трубами диаметром 100 мм. из а-ц и металлическими, изношена более 80%, срок эксплуатации более 30 лет  в 2011 году по программе чистая вода проложенно1450 метров водопровода диаметром 160 мм., из полиэтиленовых труб и 600 м. из полиэтиленовых труб диаметром 80 мм. вода подается из скважины № 04971, год ввода в эксплуатацию 1981 год, состав водозаборного узла следующий: скважина; насос; узел учета; частотный преобразователь. Глубина 36 м. Наличие зон санитарной охраны первого пояса 50 метров.

В х. Попов трубопровод из а-ц труб диаметром 100мм., протяженностью 1151 метр. Подача воды осуществляется из скважины № 01309, скважина введена в эксплуатацию в 1981 году. Глубина скважины 31 м., наличие зон санитарной охраны 50 м.

В хуторе Попов в 2011 году была приобретена башня и отремонтирована и в 2012 году была установлена в замен старой, изношенной на 100%, заменена магистраль от скважины до башни заменен трубопровод диаметром 100 мм. на а-ц трубу.

Анализируя существующее состояния водоснабжения выявлено в связи со старением водопроводных сетей из за коррозии металла и отложениях в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается – растет процент утечек, особенно в сетях из стальных трубопроводов.

Водопроводные сети на некоторых участках проложены по подворьям населения. Колодцы для присоединения существуют не везде. Необходим ремонт водозаборных скважин, строительство двух водонапорных скважин и строительство трубопроводов полиэтиленовыми трубами вновь строящемся районе в количестве 3,5 км.

4.2. Водоотведение

В Ольшанском сельском поселении нет централизованной системы водоотведения. Водоотведение от 36 квартирного дома расположенного в хуторе Ольшанка по ул. Комарова, 41 осуществляется по самотечному коллектору диаметром 200 мм. из а-ц труб в КНС принадлежащее ГССУ СОГПВИ «Урюпинский психоневрологический интернат», очистка происходит на очистных сооружениях г. Урюпинска.

4.3. Теплоснабжение

х. Ольшанский

Система теплоснабжения административного здания, библиотеки автономная.

- Административное здание. Установлен бытовой газовый котел марки АОГВ – 17,4  Котел установлен в 2007 году, отопление здания реконструировано.

-  В библиотеки установлен бытовой газовый котел АОГВ – 11.6 – 7 Котел установлен в 2008 году, отопление здания реконструировано.

На ближайшие 10 лет ремонта и реконструкции котельных не предусмотрено.

4.4. Электроснабжение

Система электроснабжения Ольшанского сельского поселения централизованная. Основными источниками электроснабжения являются распределительные подстанции (РПС):

Распределение и транзит мощности в населенные пункты сельского поселения, а также соседние муниципальные образования осуществляется в основном по воздушным линиям электропередачи 35, 10 кВ.

Система электроснабжения сельского поселения сохраняется от существующих централизованных объектов:

х. Ольшанский

Основным централизованным источником электроснабжения х. Ольшанском является распределительная подстанция 35/10 кВ, расположенная за границей населенного пункта. Распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередачи 10 кВ, протяженностью 7,17 км. и далее к потребителям по линии ЛЭП 0,4 к В протяженностью 17,49 км. В х. Ольшанка располагается  КТП в количестве 18 шт., в х. Попов распределение мощности осуществляется по воздушным линиям электропередач 10 кВ протяженностью 4,1 км., к потребителям по ЛЭП 0,4 кВ, 11,39 км. На территории х. Попов имеется КТП в количестве 10 шт. В х. Ольшанка имеется бесхозная линия электропередач ранее принадлежащее колхозу им. Крупской протяженностью 0,5 км., в настоящее время собраны документы и зарегистрированы в рехпалате по истечению года будет в судебном порядке решаться вопрос о её принадлежности..

Анализ существующего состояния системы энергоснабжения сельского поселения показал: по х. Ольшанка необходима частичная реконструкция ЛЭП 0,4 кВ (замена электрических опор), опоры деревянные, на деревянных пасынках, имеют большой износ, на некоторых установлено по два пасынка.

В х. Попов замене подлежит под 90 % опор ЛЭП 04 кВ.

4.5. Газоснабжение

Газоснабжение населения сельского поселения бытовым газом осуществляется следующим образом: в х. Ольшанка жилой фонд газифицированных 520 домовладений, в х. Попов 296 домовладений. Общая протяженность газопровода в Ольшанском сельском поселении составляет 35,64 км. В х. Ольшанка протяженность составляет 22,85 км., в х. Попов протяженность составляет 12,79 км. В х. Ольшанка установлено два ГРП , в х. попов ГРП – 0. В Ольшанском сельском поселении установлено в х. Ольшанка  ШРП в количестве – 2, в х. Попов в количестве – 3. В х. Попов ул. Северная и Дачная полностью не обеспечены газом, в этом же районе роздано более 100 поземельников для индивидуальной застройки. Строительство жилых домов затягивается из-за отсутствия газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- формирование пакета документов для получения субсидии из бюджетов других уровней на осуществление долевого финансирования реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, в соответствии с порядком предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований, установленным законодательством Волгоградской области и в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы.

В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению.

Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг.

Развитие коммунальной инфраструктуры позволит предприятиям коммунального хозяйства обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация Ольшанского сельского поселения района в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств областного бюджета, районного бюджета, других источников финансирования.

Объем финансирования Программы по годам:

| Источник финансирования | 2013 тыс. руб. | 2014 тыс. руб. | 2015 тыс. руб. | 2016 тыс. руб. | 2017 тыс. руб. | 2018 тыс. руб. | 2019 тыс. руб. | 2020 тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Ольшанского сельского поселения | 170000 | 740 | 25000 | 20000 | 170000 | 500 | 1000 | 150000 |
| Другие источники | - | 740 | 90000 | 8600 | 50000 | 200 | 1200 | 20000 |
| Всего: | 170000 | 1480 | 11500 | 10600 | 6700 | 700 | 2200 | 350000 |

Финансирование Программы предусматривает финансирование из федерального, областного и районного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2013-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования Программы на очередной финансовый год, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения и теплоснабжения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Ольшанского сельского поселения на 2013-2020 годы

Перечень объектов,

включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения на 2013 – 2020 годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма тыс.руб. | Источник финансирования | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Строительство ливневых стоков х. Ольшанка | 2013 | 1700 | . Местный бюджет |  |
| 2. | Замена ветхих сетей водопровода-0,4 х. Ольшанка | 2014 | 240 240 | Местный бюджет Иные источники |  |
| 3. | Проектирование электрофикации нового участка застройки х. Попов | 2014 | 500 500 | Местный бюджет Иные источники |  |
| 4 | Бурение водозаборной скважины | 2015 | 500 3000 | Местный бюджет Иные источники |  |
| 5 | Проект по газификации | 2015 | 500 500 | Местный бюджет Иные источники |  |
| 6 | Строительство электролинии | 2015 | 1500 5000 | Местный бюджет Иные источники |  |
| 7 | Водоснабжение и станция водоподготовки | 2016 | 1000 4600 | Местный бюджет Иные источники |  |
| 8 | Газификация в х. Попов | 2016 | 1600 4000 | Местный бюджет Иные источники |  |
| 9 | Строительство канализационных очистных сооружений и самотечного коллектора | 2017 | 1200 2500 | Местный бюджет Иные источники |  |
| 10 | Водообеспечение | 2017 | 500 2500 | Местный бюджет Иные источники |  |
| 11 | Замена ветхих сетей водопровода | 2018 | 350 350 | Местный бюджет Иные источники |  |
| 12 | Строительство водопровода | 2019 | 700 1500 | Местный бюджет Иные источники |  |
| 13 | Строительство скважины | 2020 | 1000 2500 | Местный бюджет Иные источники |  |
|  | Итого |  | 38480 |  |  |