Администрация

Россошинского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

_____________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2019 г.                                     № 20

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МКУ «УспеХ» по развитию централизованной системы водоснабжения на территории Россошинского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года N641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития РФ №100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Уставом Россошинского сельского поселения, администрация  Россошинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание для ресурсоснабжающей организации муниципального казенного учреждения «УспеХ» на разработку инвестиционной программы по развитию централизованной системы водоснабжения на территории Россошинского сельского поселения на 2019 – 2021 годы (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Россошинского сельского поселения и вступает в силу со дня его официального  обнародования .

3. Контроль над  исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Россошинского

сельского поселения		  ______________       (С.Н. Хвостиков)

Приложение

к Постановлению главы Россошинского сельского поселения

№ 20 от «15» 04  2019  года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку инвестиционной программы

по развитию централизованной системы водоснабжения

на территории Россошинского сельского поселения

на 2019-2021 годы

I. Общие положения

- Техническое задание на разработку проекта инвестиционной программы по развитию централизованной системы водоснабжения на территории Россошинского  сельского поселения на 2019-2021 годы(далее по тексту соответственно — Техническое задание, Инвестиционная программа), разработано на основании:

- Земельного кодекса Российской Федерации;

- Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года N641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

- Схемы водоснабжения Россошинского сельского поселения, утвержденной Постановлением главы администрации Россошинского  сельского поселения от 18 марта 2019 года № 14.

II. Разработчик и срок разработки Инвестиционной программы

2.1. Срок разработки Инвестиционной программы – до 31 ноября 2019 года.

2.2. Разработчик инвестиционной программы – МКУ «УспеХ»  Россошинского сельского поселения

III. Цели, задачи и ожидаемые результаты Инвестиционной программы

3.1. Основными целями разработки и реализации Инвестиционной программы являются:

- определение наиболее приоритетных направлений инвестирования при реконструкции существующей централизованной системы водоснабжения (далее система водоснабжения) для повышения надежности, обеспечения качества обслуживания абонентов, в т.ч. повышения качества поставляемой им питьевой воды;

- обеспечение подключения новых абонентов к системе водоснабжения;

- обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере водоснабжения, привлечения инвестиционных ресурсов за счет собственных и привлеченных средств, эффективное освоение привлекаемых инвестиций.

- обоснование тарифов на водоснабжение, тарифов на подключение (технологическое присоединение) новых объектов (нагрузок) к системе водоснабжения;

- обеспечение доступности услуг водоснабжения абонентам при реализации Инвестиционной программы.

3.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:

- анализ существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения на территории сельского поселения, выявление и обоснование необходимости реализации мероприятий, включаемых в состав Инвестиционной программы;

- реконструкция существующих объектов, повышение эффективности, технической оснащенности системы водоснабжения;

- обоснование финансовых потребностей, плана реализации и источников финансирования мероприятий Инвестиционной программы.

3.3. Ожидаемые результаты реализации мероприятий инвестиционной программы.

1) обеспечение качества питьевой воды;

2)повышение надежности системы водоснабжения;

3)повышение качества обслуживания абонентов;

4)энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов системы водоснабжения;

5)подключение к системам водоснабжения новых абонентов.

IV. Требования к Инвестиционной программке

4.1. Инвестиционная программа разрабатывается на 2019-2021 годы и ее содержание должно отвечать требованиям:

- Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Иных законов и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения в указанной сфере.

4.2. При разработке Инвестиционной программы необходимо:

- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой  воды в соответствие с установленными требованиями.

- разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее Территориальный орган), в срок до 1 июля 2019 года (план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав Инвестиционной программы).

- привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

- выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение.

- подготовить проект Инвестиционного договора.

- обеспечить согласованность разрабатываемой Инвестиционной программы с Производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

4.3. Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

- план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

- разработку проекта зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения Россошинского сельского поселения;

- объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

- расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- срок разработки инвестиционной программы;

- срок реализации инвестиционной программы.

4.4. Срок реализации Инвестиционной программы – 1 января 2019 года – 31декабря 2021 года.

4.5. Источниками финансирования Инвестиционной программы могут быть:

- средства администрации Россошинского сельского поселения;

- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.

4.6. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

4.7. Проект Инвестиционной программы, расчет необходимых финансовых потребностей, надбавок к тарифам и тарифов на подключение необходимо согласовать с Территориальным органом.

4.8. Координацию работ по Инвестиционной программе осуществляют  директор МКУ «УспеХ»  и глава  Россошинского сельского поселения сельского поселения.

V. Мероприятия Инвестиционной программы

5.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов системы водоснабжения (согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр).

| N | Наименование показателей | Плановые значения показателей по годам, конец периода |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Показатели качества воды |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды по хим. показателям | % | н/д | н/д | н/д |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды по микробиологическим показателям | % | н/д | н/д | н/д |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |
| 2.1. | Удельное количество перерывов в подаче воды | ед. /км. | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |
| 3.1 | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт.ч. /куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт.ч. /куб. м | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч. /куб. м | - | - | - |
| 4 | Износ объектов централизованной системы водоснабжения |
| 4.1 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения | % | 80 | 80 | 80 |
| (п. 5 в ред. Постановления главы Россошинского сельского поселения от 18.03.2019 год № 14) |

5.2. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения.

| № п\п | Наименование мероприятия | Цель, назначение | Год ввода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка водозаборной колонки в х. Сафоновском | Улучшение качества питьевой воды | 2019 |
| 2 | Частичная замена водопроводной сети в х. Сафоновском (300 м) | Улучшение качества питьевой воды | 2020 |
| 3 | Частичная замена водопроводной сети в х. Россошинском (300 м) | Улучшение качества питьевой воды | 2021 |

VI. Порядок внесения изменений в техническое задание

6.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное Техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Россошинского сельского поселения или по инициативе директора МКУ «УспеХ».

6.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное Техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Россошинского сельское поселение Урюпинского муниципального района Волгоградской области;

- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития Россошинского сельского поселения и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

6.3. Пересмотр (внесение изменений) Технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

6.4. В случае если пересмотр Технического задания осуществляется по инициативе директора МКУ «УспеХ», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Россошинского сельского поселения, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МКУ  «УспеХ»

__________________  Огневская Г.А.

«_____»_________________ 2019 года

«СОГЛАСОВАНО»

Начальник ТО Роспотребнадзора

в г. Урюпинск, Урюпинском, Нехаевском,

Новониколаевском районах

____________________ Дубовая Н.В.

«_____»________________ 2019 года

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

на территории  Россошинского сельского поселения

Настоящий план разработан в соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года N641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Техническим заданием на разработку инвестиционной программы по развитию централизованной системы водоснабжения на территории Россошинскогосельского поселения на 2019 – 2021 годы, Уставом МКУ «УспеХ» Россошинскогосельского поселения.

I. Технико-экономическое состояние

централизованных систем водоснабжения

сельского поселения

1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

В состав Россошинскогосельского поселения Урюпинскогомуниципального района Волгоградской области (далее – сельское поселение) входит 10 (десять) населенных пунктов: хутор Россошинский,  хутор Сафоновский, хутор Сазоновский, хутор Нижнесоинский, хутор Брянский, хутор Макаровский, хутор Подсосенский,   хутор Подгоринский, хутор Булековский, хутор Белогорский.                                      Административным центром является хутор Россошинский. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеются в 3 (три) населенных пунктах: хутор Россошинский,  хутор Сафоновский, хутор Белогорский.

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется от буровых скважин (2 шт.) с подачей воды в водопроводную сеть (2 шт.) минуя  водонапорные башни. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 9,6 км. Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Территория сельского поселения является единой эксплуатационной зоной. Эксплуатацию централизованных систем водоснабжения сельского поселения в настоящее время осуществляет МКУ «УспеХ»Россошинского сельского поселения.

2. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории сельского поселения выделяются 2 технологические зоны водоснабжения:

- х. Россошинский;

Централизованным водоснабжением населенный пункт обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 1 буровой скважин в х, Россошинский, оборудованных погружными насосами ЭЦВ 6-10-80, производительностью 10 м 3 /ч, напор 80 м.

Санитарно-защитная зона – первый пояс – 240 м.

Водопроводная сеть диаметр трубы Ø 100 мм, общей протяженностью 6,3км.

На сети установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Материал труб - сталь, ПВХ, асбестоцементные. Износ труб 70 %. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 1 пожарного гидранта (1 рабочий).

- х. Белогорский;

Централизованным водоснабжением населенный пункт обеспечивается из подземного водозабора, состоящего из 1 буровой скважин в х, Белогорский, оборудованных погружными насосами ЭЦВ 6-10-80, производительностью 10 м 3 /ч, напор 80 м.

Санитарно-защитная зона – первый пояс – 100 м.

Водопроводная сеть диаметр трубы Ø 100 мм, общей протяженностью 3,3км.

На сетиустановлены водоразборные колонки и пожарные гидранты.

Материал труб - сталь, ПВХ, асбестоцементные. Износ труб 70 %. Требуется замена и реконструкция.

Используется вода на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение и полив.

Пожаротушение осуществляется из 1 пожарного гидранта (1 рабочий).

Таким образом, система водоснабжения сельского поселения включает следующий перечень централизованных систем водоснабжения:

- централизованная система водоснабжения х. Россошинский;

- централизованная система водоснабжения х. Сафоновский;

- централизованная система водоснабжения х. Белогорский.

3. Описание состояния существующих источников водоснабжения и  водозаборных сооружений.

Фактические данные о состоянии существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений приведены в Таблице 1.

Таблица №1

| Система водоснабжения | Место скважины | Ввод в эксплуатацию | Производительность, м.куб\час | Насос | Напор, м. | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | паспорт | факт |  |  |  |  |
| х. Россошинский | Х. Россошинский | 1984 | 10 | 10 | ЭЦВ 6-10-80 | 80 | 4,4 |  |
| х. Белогорский | х. Белогорский | 1980 | 10 | 10 | ЭЦВ 6-10-80 | 80 | 4,4 |  |

4. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

В настоящее время сооружения очистки и подготовки воды в системе водоснабжения поселения отсутствуют. Потребителям подается исходная (природная) вода. Применяемая технологическая схема водоподготовки в целом соответствует требованиям обеспечения нормативов качества воды, за исключением показателя по содержанию железа и мутности, по которому имеется отклонение от норматива.

По результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора выявлено несоответствие установленным нормативам качества питьевой воды (Уведомление от 30.01.2019 №34-07/20-35-220-2019):

| Разводящая сеть | Микробиологические исследования | Санитарно-химические исследования |
| --- | --- | --- |
|  | Отобрано проб | Не соответствует требованиям | Отобрано проб | Не соответствует требованиям |
| Россошинский | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Средний уровень показателей проб питьевой воды в х. Россошинский не соответствует нормам качества питьевой воды: по содержанию железа 1.6 мг/л при нормативе не более 0.3 мг/л, по показателю мутность 3.9 ЕМФ при нормативе не более 2.6 ЕМФ. |
| Белогорский | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Средний уровень показателей проб питьевой воды в х. Белогорский не соответствует нормам качества питьевой воды: по содержанию железа 0.9 мг/л при нормативе не более 0.3 мг/л, по показателю мутность 6.2 ЕМФ при нормативе не более 2.6 ЕМФ. |

Соответственно, требуется доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, в т.ч. по следующим показателям:

- по железу не более 0.3 мг/л;

- по мутности не более 2.6 ЕМФ.

5. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

В настоящее время в системе водоснабжения поселения отсутствуют насосные централизованные станции. Поднимаемая из буровых скважин вода подается в водопроводную сеть.

6. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Существующие водопроводные сети проложены подземным способом из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПВХ трубопроводов диаметром от 40 до 100 мм общей протяжённостью 9,6 км. Степень износа трубопроводов составляет от 70 до 90 %.

Высокая степень изношенности систем водоснабжения приводит к возникновению аварий водопроводных сетей, оборудования. Характеристики трубопроводов системы водоснабжения представлены в Таблице №3.

Таблица №3

| Централизованная система водоснабжения | Диаметр трубопроводов, мм. | Протяженность, км. | Материал трубопроводов | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Россошинский | 50-100 | 6,3 | Сталь, ПВХ, асбестоцемент | 70 |
| Х. Белогорский | 50-100 | 3,3 | Сталь, ПВХ, асбестоцемент | 70 |

Сложившийся уровень физического износа водопроводных сетей на территории сельского поселения, наряду с наличием участков трубопроводов из морально устаревших материалов (асбестоцемент, чугун, сталь) не позволит обеспечить на расчетный срок 2019-2021 годы требуемое качество питьевой воды в процессе транспортировки.

7. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Изношенность водопроводной сети достигает - 80%. Большая часть общей протяженности водопроводной сети эксплуатируется больше 39лет, что приводит к значительному количеству повреждений с отключением потребителей от водоснабжения, в том числе с вторичным загрязнением питьевой воды. Использование в качестве основных материалов чугуна, стали и асбестоцемента приводит к увеличению количества повреждений и вторичному загрязнению воды продуктами коррозии.

Существующая система измерения и учёта объёмов водоснабжения не отвечает современным требованиям: по полноте охвата, по уровню достоверности, по оперативности, информативности.

Отсутствует системы управления водоснабжением в сельском поселении, высока степень износа основного электромеханического оборудования.

II. Направления развития

централизованной системы водоснабжения сельского поселения

8. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- развитие системы водоснабжения населенных пунктов сельского поселения с использованием местных подземных источников водоснабжения с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создание системы управления водоснабжением сельского поселения, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечения энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей сельского поселения.

Основным потребителем холодной воды в сельском поселении является население, его доля составляет 79,6%. Значительна также доля бюджетных организаций - 16,9%.

10. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды населением сельского поселения приведены в Таблице №4.

Таблица №4

| Централизованная система водоснабжения | Потребление за год, тыс. куб.м.\год | Среднесуточное потребление, куб.м.\сут. | Максимальное суточное потребление, куб.м.\сут. |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующее положение - 2019 год | 46,1 | 126,3 | 164.25 |
| Прогноз – 2020 год | 51.50 | 140.50 | 180.50 |
| Прогноз – 2021 год | 58.4 | 160.00 | 190.00 |

III. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

11. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения на период 2019-2021 годы представлены в Таблице №5.

Таблица №5

| № п\п | Наименование работ | Год реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. | Установка водозаборной колонки в х. Сафоновском | 2019 |
| 2. | Частичная замена водопроводной сети в х. Сафоновском (300 м) | 2020 |
| 3. | Частичная замена водопроводной сети в х. Россошинском (300 м) | 2021 |

12. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения является бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надежную работу объектов и сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и предприятий сельского поселения.

Существующие чугунные, стальные и асбестоцементные трубопроводы необходимо заменять на полиэтиленовые.

Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Также необходимо проводить мероприятия по замене устаревшей и изношенной запорно-регулирующей арматуры, которая используется в системах водоснабжения (задвижки и пожарные гидранты), с целью обеспечения оборудованием, отвечающим последним стандартам качества и имеющим высокую степень надежности.

Достаточно большой удельный вес расходов на водоподготовку приходится на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. С этой целью необходимо заменить оборудование с высоким энергопотреблением (насосные агрегаты и пр.) на энергоэффективное. Использование высоковольтных тиристорных преобразователей частоты (ТПЧ) на существующих агрегатах позволит не только продлить срок их безаварийной эксплуатации за счет плавной регулировки работы насосов в зависимости от давления в разводящей сети, но и снизить расходы на электроэнергию на 10- 15%.

13. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование

Маршруты прохождения реконструируемых трубопроводов по территории поселения останутся без изменений. Маршруты вновь строящихся трубопроводов будут прокладываться в соответствии с утвержденными документами по территориальному планированию поселения. Строительство водонапорных башен для замены существующих объектов с высоким уровнем износа предполагается в непосредственной близости от них. Зоны размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения остаются в существующих границах.

14. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

• посадка высокоствольных деревьев;

• все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

• прокладка трубопроводов различного назначения;

• размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

• проживание людей;

• применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

• размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

• применение удобрений и ядохимикатов;

• рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.

В границах  Россошинского сельского поселения используются недостаточно защищенные подземные воды, следовательно, граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от всех имеющихся водозаборов. Границы второго и третьего поясов ЗСО определяются в соответствии с методиками гидрогеологических расчетов.

Отсутствие учета требований к режиму использования территорий 1-го, 2- го и 3-го поясов ЗСО, а также невнимание к условиям природной защищенности подземных вод при размещении объектов промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения вод и их реальное загрязнение, а значит, создает проблему для снабжения населения водой питьевого качества.

Водопроводные сооружения и водоводы Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

15. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица №6

| №п\п | Наименование | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Частичная замена водопроводной сети в х. Сафоновском (300 м) |  | 400 |  |
| 2. | Установка водозаборной колонки в х. Сафоновском | 50 |  |  |
| 3. | Частичная замена водопроводной сети в х. Россошинском (300 м) |  |  | 400 |
| Итого | (здесь и везде в таблице в тыс. рублей) | 850 |