### Каждому необходимо знать инструкцию по использованию огнетушителей

Огнетуши́тель — переносное или передвижное устройство для тушения очаговпожара за счет выпуска запасенного огнетушащего вещества.

Огнетушители по принципу воздействия на очаг огня подразделяются на следующие типы:

- газовые (углекислотные, хладоновые) - для тушения различных веществ и материалов, электроустановок под напряжением, любых жидкостей;

- пенные (химические, химические воздушно-пенные, воздушно-пенные, воздушно-эмульсионные) - для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и очагов пожаров твердых материалов на площади не более 1м2, за исключением установок, находящихся под напряжением;;

- порошковые - для тушения загораний легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 вольт;

Для приведения в действие углекислотного огнетушителя необходимо:

1.     удалить предохранительную чеку;

2.     направить раструб на очаг пожара;

3.     нажать на рычаг или повернуть маховик вентиля, при этом огнетушащее вещество из корпуса по сифонной трубке через раструб подается на очаг пожара.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя необходимо:

1.     удалить предохранительную чеку;

2.     нажать на кнопку с иглой;

3.     нажать на рычаг;

4.     направить струю порошка на очаг пожара.

Для приведения в действие порошкового огнетушителя необходимо:

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку;

- поднять рычаг до отказа или ударить по кнопке;

- направить ствол-насадку на очаг пожара и нажать на курок;

- приступить к тушению пожара.

Запрещается:

- эксплуатация огнетушителей с наличием вмятин, вздутостей или трещин в корпусе, на запорно-пусковом устройстве, на накидной гайке, а также в случае нарушения герметичности соединения узлов огнетушителя и неисправности индикатора давления (для закачных огнетушителей);

- наносить удары по огнетушителю;

- разбирать и перезаряжать огнетушители лицам, не имеющих право на проведение таких работ;

- бросать огнетушители в огонь во время применения по назначению и ударять ими о землю для приведения его в действие;

- направлять насадку огнетушителя (гибкий шланг, сопло или раструб) во время его эксплуатации в сторону людей;

- использовать огнетушители для нужд не связанных с тушением пожара (очага возгорания).