ПАМЯТКА

О ПРАВИЛАХ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.

1. Содержите в исправном состоянии электрические сети и приборы, печи и газовое оборудование.

2.

Проверьте и отремонтируйте перед началом отопительного сезона печи и дымоходы.

- Около печи на сгораемом или трудносгораемом полу должен быть прибит металлический лист размером 50x70 сантиметров.

- Не применяйте для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

- Очистку от сажи дымоходов и "Дымовых труб печей производите перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона.

- Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, включенные электронагревательные приборы.

- Запрещается сушить дрова, одежду и другие материалы па печах и возле них.

- Не оставляйте детей  без присмотра,  не поручайте  им надзор за газовыми  и электрическими приборами, топящимися печами.

- Прячьте спички в недоступные для детей места, не допускайте игр детей с огнем.

- Не применяйте для защиты электрических сетей предохранители кустарного изготовления (скрутки проводки "жучки" и т.п.).

- При эксплуатации электроутюгов, электроплиток, электрочайников применяйте несгораемые подставки.

12.	Не устанавливайте электронагревательные приборы вблизи сгораемых материалов и предметов.

- Запрещается  подвешивать  абажуры  и  люстры   на  электрических   проводах,   обертывать электролампочки бумагой и материей. ■

- Уходя из дома, отключайте от сети электрические приборы (за исключением холодильника).

- Не храните на чердаках материалы и предметы, за исключением оконных рам, которые нужно складировать не ближе 1 м. от дымоходов, и не загромождать ими проход по чердаку.

- Не допускайте складирование дров и других сгораемых материалов, а также стоянку автотранспорта в противопожарных разрывах между строениями.

- Не загромождайте подъездные пути к строениям и водоисточникам.

- Запрещается разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений, особенно в ветреную погоду.

- Запрещается курение и применение открытого огня во время ремонтных работ с использованием легковоспламеняющихся растворителей, лаков, красок, предметов бытовой химии, не разогревайте лаки на открытом огне.

- Границы участков домовладений прилегающие к пожароопасной зоне должны очищены от сухой растительности не менее 5 метров.