#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# АДМИНИСТРАЦИИ  УРЮПИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

###### ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

| от | 25 мая 2016г. | № | 217 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Урюпинского муниципального района  от 2 августа 2010г. № 193 «Об утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы»

(в редакции постановления от 6 ноября 2013г. № 750)

В связи с окончанием программных мероприятий (1 этап) 2010-2015г.  программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы», уточнением программных мероприятий (2 этап) на 2016-2020 годы и объемов денежных средств на их выполнение, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  муниципальную программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010–2020 годы  в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за реализацией муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы  возложить на заместителя главы администрации Урюпинского муниципального района А.Ю.Максимова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Урюпинского

муниципального района                                                                      А.И.Феронов

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Урюпинского муниципального района от 25 мая 2016г. № 217 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы» (далее именуется – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Отдел коммунального хозяйства и охраны труда администрации Урюпинского муниципального района (далее - отдел КХ и ОТ |
| Исполнитель-координатор Программы | отдел КХ и ОТ |
| Исполнители Программы | Бюджетные учреждения Урюпинского муниципального района, муниципальные образования Урюпинского муниципального района, отдел КХ и ОТ |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение условий стабильного экономического роста Урюпинского муниципального района, комфортности проживания населения на доступном уровне, на основе снижения энергоёмкости, повышения энергоэффективности потребления топливно-энергетических ресурсов в жилом фонде, зданиях бюджетной сферы и населением. |
| Сроки реализации Программы | Программные мероприятия (2 этап) - 2016-2020 год. |
| Объемы и источники финансирования | Планируемый объем финансирования за счет средств областного, местных бюджетов в 2016-2020 годах составляет 33,675 млн. рублей. Объем финансирования по годам: 2016 год – 1,84 млн. рублей; 2017 год – 13,329 млн. рублей; 2018 год – 16,038 млн. рублей. 2019 год – 1,428 млн. рублей; 2020 год – 1,040 млн. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и её социально-экономической эффективности | Предусматриваемые к реализации Программы мероприятия позволят: снизить к 2020 году энергоёмкость ВРП Урюпинского района на 40% к уровню 2007 года, за счёт практических мер по переводу экономики на энергосберегающий путь развития; повысить эффективность и качество коммунального обслуживания; снизить издержки производства; улучшить комфортность и безопасность условий; повысить надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения; сократить нерациональное потребление коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении. Сокращение потребления энергоресурсов: топлива – 400 т.у.т. электроэнергии – 250 тыс. кВт.ч; улучшение оказания услуг водоснабжения – 6,2 тыс. человек. Ожидаемый экономический эффект от реализации Программы за 5 лет составит 9,03 млн. рублей, в том числе: в 2016 году – 0,23 млн. рублей; в 2017 году – 4,056 млн. рублей; в 2018 году – 3,292 млн. рублей. в 2019 году – 1.250 млн. рублей; в 2020 году – 0,198 млн. рублей; Планируемый срок окупаемости затрат – 2,83 года. |

1. Характеристика проблемной сферы

Коммунальное хозяйство Урюпинского муниципального района является сложным многоотраслевым комплексом: на территории муниципального района находятся 24 школы, 4 детских сада, 4 амбулатории, 48 фельдшерско-акушерских пунктов, 4 участковых больницы. Отличительной особенностью Урюпинского района является большая территория района, обеспечение тепловой энергией многоквартирных домов путём поквартирного отопления и   отсутствие организации коммунального комплекса, что придаёт особую ответственность руководителям муниципальных организаций, сельских поселений и специалистам администрации, занимающимися вопросами коммунального хозяйства.

Общая протяженность водопроводных сетей Урюпинского муниципального района – 192,4 км. Мощность водопроводов в Урюпинском районе составляет          26,8 тыс. м3/сут. Водопроводы и водозаборные скважины находятся в собственности администраций сельских поселений. Эксплуатацией занимаются созданные некоммерческие товарищества и коммунально-бытовые кооперативы.

Системы централизованного водоснабжения имеются в 36 сельских населенных пунктах Урюпинского района, системы централизованного водоотведения и отдельные канализационные сети отсутствуют

Износ водопроводных сетей по району составляет от 48 до 63 процентов.

Теплоснабжение муниципальных учреждений   осуществляется от  30-ти автономных  котельных.

Суммарная мощность муниципальных котельных составляет 11,3 Гкал/час        87,5 процентов котельных работают на природном газе, 7 процентов  используют твёрдое топливо, 5,5 процентов – электроэнергию. Протяженность тепловых сетей составляет  4 км в двухтрубном исполнении, износ которых составляет 60 – 63 процентов.

За период 1995–2002 годов,  согласно   постановлению    Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995г. № 724 «О передаче объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельскохозяйственных организаций в муниципальную собственность»,  на баланс муниципалитетов было принято 48 котельных, в которых, как правило, были установлены морально устаревшие, с высокой степенью износа котлы марок: НР-18, "Универсал", "КЧМ" с КПД, не превышающим 60 процентов.

Начиная с 1998 года, в рамках реализации «Мероприятий по энергосбережению в ЖКХ Волгоградской области», большая часть высокозатратных, энергоёмких котельных была закрыта или модернизирована. В настоящее время в тепловом хозяйстве Урюпинского муниципального района осталось 5 котельных, требующих модернизации.

Анализ проведенных обследований технического состояния котельного оборудования и тепловых сетей показал, что установленная мощность указанных котельных в несколько раз превышает подключенную нагрузку, что приводит к нерациональному использованию котельного оборудования и увеличению расхода топлива на 30 – 35 процентов и, следовательно, к большим затратам на выработку тепловой энергии.

Кроме того, на территории района имеет место (особенно в летний период времени) дефицит питьевой воды, одной из причин которого является выход из строя водозаборных скважин, имеющих также высокую степень физического износа и требующих восстановления. В значительной части населенных пунктов вода источников не соответствует гигиеническим нормативам (имеют место повышенное содержание солей жесткости, железа, наличие бактериальных загрязнений и т.д.), что не позволяет обеспечить население водой нормативного качества и требует проведения дополнительной подготовки воды.

В условиях роста цен на энергоносители  ресурсосбережение становится одним из важнейших направлений реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Решение данной проблемы требует полного учета получаемых потребителями энергоресурсов.

В этой связи возникла необходимость продолжения внедрения энерго-ресурсосберегающих технологий и высокоэффективного оборудования, позволяющих обеспечить не только стабильное, бесперебойное функционирование объектов жизнеобеспечения, но и их развитие.

Учитывая положительный опыт реализации энергосберегающих мероприятий в  1998-2015 годах, в целях дальнейшего снижения издержек производства, обеспечения экономии энергоресурсов отделом коммунального хозяйства и охраны труда совместно с администрациями муниципальных образований и руководителями муниципальных учреждений разработана муниципальная  программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы.

2. Цели, задачи и индикаторы

Цели Программы:

Экономия топливно-энергетических ресурсов, снижение непроизводительных затрат, обеспечение стабильности и бесперебойности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Задачи Программы:

внедрение энерго-ресурсосберегающих технологий;

снижение потребления материальных, энергетических ресурсов;

обновление основных фондов на основе применения новых технологий, материалов, оборудования.

Индикаторы:

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных с этой целью средств областного и местных бюджетов, планируемых к привлечению  обеспечивается за счет:

внедрения энерго-ресурсосберегающих технологий и оборудования;

включения мероприятий в перечень с обеспечением доли финансирования с участием средств областного бюджета при наличии технико-экономического обоснования;

сокращения издержек производства;

привлечения средств бюджетов муниципальных образований;

исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе следующих индикаторов:

сокращение потребления

энергоресурсов:

топлива, т.у.т.;

электроэнергии,  тыс.кВт.ч;

улучшение оказания услуг водоснабжения,    тыс. человек.

За период реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих показателей:

сокращение потребления

энергоресурсов:

топлива                   –  263 т.у.т.

электроэнергии      –  385 тыс. кВт.ч;

улучшение оказания услуг водоснабжения –  тыс. человек;

в 2016 году:

топлива                   –  7 т.у.т.

электроэнергии     –  5 тыс. кВт.ч;

улучшение оказания услуг водоснабжения – 2.2 тыс. человек;

в 2017 году:

топлива                  –  125 т.у.т.

электроэнергии    –  180 тыс. кВт.ч;

улучшение оказания услуг водоснабжения –  2.1 тыс. человек;

в 2018 году:

топлива                  –  120 т.у.т.

электроэнергии    –  180 тыс. кВт.ч;

улучшение оказания услуг водоснабжения –  1.9 тыс. человек;

в 2019 году:

топлива                  –  5 т.у.т.

электроэнергии    –  10 тыс. кВт.ч;

в 2020 году:

топлива                  –  6 т.у.т.

электроэнергии    –  10 тыс. кВт.ч.

Ожидаемый общий экономический эффект от реализации Программы составит 9,03 млн. рублей в том числе:

в 2016 году – 0,23 млн. рублей;

в 2017 году – 4,056 млн. рублей;

в 2018 году – 3,292 млн. рублей.

в 2019 году – 1,250 млн. рублей;

в 2020 году – 0,198 млн. рублей.

Планируемый срок окупаемости затрат – 2,83 года.

3. Сроки реализации программы, ресурсное обеспечение

Реализация Программы (2 этап) осуществляется в течение 2016-2020 годов. На реализацию Программы предусматриваются средства в бюджете Урюпинского муниципального района в сумме:

в 2016г. – 1840 тыс.руб.

в 2017г. –  1571,77 тыс.руб.

в 2018г. – 15,85 тыс.руб.

в 2019г. – 1168 тыс.руб.

в 2020г. – 560 тыс.руб.

Средства областного бюджета в сумме:

в 2016г. – 0 тыс.руб.

в 2017г. – 11758,1 тыс.руб.

в 2018г. – 15927,51 тыс.руб.

в 2019г. – 130 тыс.руб.

в 2020г. – 240 тыс.руб.

Средства сельских поселений Урюпинского муниципального района:

в 2016г. – 0 тыс.руб.

в 2017г. – 0 тыс.руб.

в 2018г. – 95 тыс.руб.

в 2019г. – 130 тыс.руб.

в 2020г. – 240 тыс.руб.

4. Механизм реализации Программы

Программа действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Волгоградской области, действующими нормативными правовыми актами Урюпинского муниципального района. Средства областного бюджета направляются на финансирование мероприятий Программы при условии заключения  заказчиком соглашений с администрациями муниципального района  и сельских поселений.

Соглашение предусматривает:

долю и объем финансирования Программных мероприятий из областного и муниципального бюджетов, внебюджетных источников, определенных в соответствии с условиями Программы;

сроки и порядок представления отчетности;

ответственность за нецелевое использование средств и нарушение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством;

условия выделения средств, в том числе подтверждение фактического перечисления средств муниципального бюджета.

В случае невыполнения условий соглашения финансирование муниципальных образований и организаций коммунального комплекса в рамках мероприятий Программы приостанавливается.

Перечень мероприятий, финансирование которых осуществляется в рамках настоящей Программы, ежегодно формируется государственным заказчиком Программы на соответствующий финансовый год.

Муниципальные образования ежегодно в установленном порядке представляют государственному заказчику Программы заявки на участие в отборе мероприятий с соответствующим обоснованием.

Отбор заявок муниципальных образований на участие в реализации мероприятий Программы производится с учетом их соответствия условиям участия в Программе и следующим оценочным критериям:

обеспечение доли софинансирования каждого мероприятия за счет средств муниципалитетов и/или внебюджетных источников в объеме не менее 50% от общей стоимости мероприятия;

достижение экономического эффекта и/или обоснование повышения качества поставки услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве от реализации каждого мероприятия.

Условиями для участия в реализации мероприятий являются:

наличие программы муниципального образования, предусматривающей мероприятия, направленные на энерго-ресурсосбережение, повышение качества поставки услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве;

наличие технико-экономического обоснования (проектно-сметной документации) по заявленным к реализации мероприятиям;

представление письменных обязательств муниципального образования по софинансированию предлагаемых мероприятий.

5. Перечень мероприятий Программы

Реализация Программы предусматривает следующие мероприятия:

- Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию газовых блочно-модульных котельных в образовательных организациях Урюпинского муниципального района.

- Ремонт с заменой старых оконных рам на современные пластиковые стеклопакеты в образовательных организациях Урюпинского муниципального района..

- Модернизация (установка приборов учёта газа, автоматики безопасности, замена котлов) и ремонт котельных в образовательных организациях Урюпинского муниципального района..

- Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие в населенных пунктах Урюпинского муниципального района.

- Реконструкция водозаборных скважин на территории сельских поселений Урюпинского муниципального района.

Перечень программных мероприятий в разрезе задач программы, ответственных исполнителей  программных мероприятий и объемов финансирования по годам представлен в приложении 1 к Программе.

- Технико-экономические обоснования Программы

(затраты на виды работ)

Технико-экономическое обоснование Программы (приложение  2 )  определяет целесообразность выделения средств бюджета Урюпинского муниципального района на реализацию мероприятий по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы.	Общий объем финансовых средств областного бюджета и местных бюджетов на реализацию мероприятий Программы составляет 33,675 млн.руб. Денежные средства будут направлены на оснащение муниципальных образовательных организаций современным энергосберегающим оборудованием.

Комплекс проводимых мероприятий Программы будет способствовать достижению основной ее цели - снижению потребления энергоресурсов.

- Перечень создаваемого  (приобретаемого) имущества в рамках

реализации Программы

| № п/п | Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Блочно-модульная газовая котельная | шт. | 4 |
| 2 | Оконные блоки из ПВХ панелей | м² | 1132 |
| 3 | Газовые котлы Хопер 100 | шт. | 6 |
| 4 | Энергосберегающие лампы уличного освящения | шт. | 930 |
| 5 | Реконструкция водозаборных скважин | шт. | 7 |

Управляющий делами администрации

Урюпинского муниципального района                                                Л.А.Рябова

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышению энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы» |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы»

| № п/п | Мероприятие (*) | Срок реализации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет Урюпинского муниципального района | бюджет сельского поселения | внебюджетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Раздел 1. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере |
| 1.1. | Приобретение, монтаж, ввод в эксплуатацию газовой блочно-модульной котельной: 1.1.1. Котовская СШ 1.1.2 .Долговская СШ 1.1.3. Вишняковская СШ 1.1.4. Горско-Урюпинская ОШ |  |
|  |  | 2018 | 5946,61 | - | 5940,66 | 5,95 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2017 | 6002,2 | - | 5996,2 | 6,0 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2017 | 5767,67 | - | 5761,9 | 5,77 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2018 | 2861,75 | - | 2858,89 | 2,86 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию | 2017 | 11769,87 | - | 11758,1 | 11,77 | - | - |  |
|  | 2018 | 8808,36 | - | 8799,55 | 8,81 | - | - |  |
| 1.2. | Ремонт с заменой старых оконных рам на современные пластиковые стеклопакеты 1.2.1. Салтынская СШ 1.2.2. Петровская СШ 1.2.3. Верхнебезымяновская СШ 1.2.4. Добринский лицей 1.2.5. Михайловская СШ 1.2.6. Креповская СШ 1.2.7. Дубовская СШ 1.2.8. Искровская СШ |  |
|  |  | 2016 | 480 | - | - | 480 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2020 | 560 | - | - | 560 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2019 | 448 | - | - | 448 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2017 | 560 | - | - | 560 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2016 | 640 | - | - | 640 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2016 | 720 | - | - | 720 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2017 | 400 | - | - | 400 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2019 | 720 | - | - | 720 | - | - |  |
| Итого по мероприятию | 2016 | 1840 | - | - | 1840 | - | - |  |
|  | 2017 | 960 | - | - | 960 | - | - |  |
|  | 2019 | 1168 | - | - | 1168 | - | - |  |
|  | 2020 | 560 | - | - | 560 | - | - |  |
| 1.3 | Модернизация (установка приборов учёта газа, автоматики безопасности, замена котлов) и ремонт котельных: 1.3.1. Салтынская СШ 1.3.2. Беспаловская ОШ 1.3.3. Верхнебезымяновская СШ 1.3.4. Дьяконовская СШ 1.3.5. Петровская СШ |  |
|  |  | 2017 | 200 | - | - | 200 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2017 | 100 | - | - | 100 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2017 | 100 | - | - | 100 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2017 | 100 | - | - | 100 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
|  |  | 2017 | 100 | - | - | 100 | - | - | руководитель МОУ, отдел КХ и ОТ |
| Итого по мероприятию | 2017 | 600 | - | - | 600 | - | - |  |
| Итого по разделу 1 | 2016 | 1840 | - | - | 1840 | - | - |  |
|  | 2017 | 13329,87 | - | 11758,1 | 1571,77 | - | - |  |
|  | 2018 | 8808,36 | - | 8799,55 | 8,81 | - | - |  |
|  | 2019 | 1168 | - | - | 1168 | - | - |  |
|  | 2020 | 560 | - | - | 560 | - | - |  |
| Раздел 2. Повышение энергоэффективности в коммунальной инфраструктуре и жилищном фонде. |
| 2.1. | Замена ламп уличного освещения на энергосберегающие в х.: 2.3.1. х. Дьяконовский 1-й 2.3.2. х. Дьяконовский 2-й 2.3.3. х. Петровский 2.3.4. х. Беспаловский 2.3.5. х. Бесплемяновский 2.3.6. х. Бубновский 2.3.7. ст. Добринка 2.3.8. х. Дубовский 2.3.9. х. Забурдяевский |  |
|  |  | 2018 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2018 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2018 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2018 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2019 | 30 | - | 15 | - | 15 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2019 | 70 | - | 35 | - | 35 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2019 | 100 | - | 50 | - | 50 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2019 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2020 | 20 | - | 10 | - | 10 | - | Глава сельского поселения |
|  | 2.3.10. п. Искра 2.3.11. х. Котовский 2.3.12. х. Красный 2.3.13. п. Учхоз 2.3.14. ст. Михайловская 2.3.15. х. Ольшанка 2.3.16. х. Россошинский 2.3.17. х. Криушинский | 2020 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2020 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2020 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2020 | 60 | - | 30 | - | 30 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2020 | 90 | - | 45 | - | 45 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2020 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2020 | 50 | - | 25 | - | 25 | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2020 | 40 | - | 20 | - | 20 | - | Глава сельского поселения |
| Итого по мероприятию | 2018 | 190 | - | 95 | - | 95 | - |  |
|  | 2019 | 260 | - | 130 | - | 130 | - |  |
|  | 2020 | 480 | - | 240 | - | 240 | - |  |
| 2.2 | Реконструкция водозаборных скважин на территории: ст. Добринка х.Горский Искровского с/п Краснянского с/ п х.Креповский х.Окладненский х.Котовский |  |
|  |  | 2018 | 1200 | - | 1198,8 | 1,2 | - | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2018 | 1200 | - | 1198,8 | 1,2 | - | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2018 | 1600 | - | 1598,4 | 1,6 | - | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2018 | 720 | - | 719,28 | 0,72 | - | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2018 | 400 | - | 399,6 | 0,4 | - | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2018 | 1200 | - | 1198,8 | 1,2 | - | - | Глава сельского поселения |
|  |  | 2018 | 720 | - | 719,28 | 0,72 | - | - | Глава сельского поселения |
| Итого по мероприятию | 2018 | 7040 | - | 7032,96 | 7,04 | - | - |  |
| Итого по разделу 2 | 2018 | 7230 | - | 7127,96 | 7,04 | 95 | - |  |
|  | 2019 | 260 | - | 130 | - | 130 | - |  |
|  | 2020 | 480 | - | 240 | - | 240 | - |  |
| Итого по Программе | 2016 | 1840 | - | - | 1840 | - | - |  |
|  | 2017 | 13329,87 | - | 11758,1 | 1571,77 | - | - |  |
|  | 2018 | 16038,36 | - | 15927,51 | 15,85 | 95 | - |  |
|  | 2019 | 1428 | - | 130 | 1168 | 130 | - |  |
|  | 2020 | 1040 | - | 240 | 560 | 240 | - |  |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к муниципальной программе «Энергосбережение и повышению энергетической эффективности Урюпинского муниципального района на 2010-2020 годы» |
| --- | --- |

Технико - экономическое обоснование

технического перевооружения котельной МКОУ Котовской СШ с заменой котельного оборудования

Расчет затрат на отопление от котельной с котлами ЭПЗ 100 - 2 шт., работающих от электроэнергии,

за прошедший отопительный сезон 2015 - 2016 гг.

Общие данные о котельной

Марка и количество установленных котлов                       ЭПЗ 100 - 2 шт.

Общая отапливаемая площадь объектов,            м2              1217,2

присоединенных к котельной

Протяженность теплосетей                        км

Количество тепловой энергии, выработанной       Гкал/год        866,8

котельной за прошедший год

Количество топлива, израсходованного за год     кВт.ч           376370

Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей

за прошедший отопительный сезон

| Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо x цена за ед.) | тыс. руб. | 2258,22 |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание котельной | тыс. руб. | 50 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 |
| Итого затраты за год, тыс. руб., С1 | тыс. руб. | 2308,22 |
| Себестоимость 1 Гкал выработанного тепла от котельной | руб. | 2662 |

Расчет затрат на переустройство котельной с 2 котлами Ишма-100У

| Изготовление ПСД | тыс. руб. | 442,26 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 5504,35 |
| Итого затраты | тыс. руб. | 5946,61 |

Расчет ожидаемых затрат котельной после технического

перевооружения

Общие данные системы теплоснабжения

1. Марка и количество установленных котлов - котлы Ишма-100У- 2 шт.

2. Общая отапливаемая площадь объектов          м2              1217,2

3. Количество тепловой энергии, выработанной    Гкал             806,4

за отопительный сезон

4. Количество топлива на отопительный сезон     тыс. м3          113,8

Стоимость затрат на эксплуатацию системы отопления за год

| Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива x цена 1 ед.) | тыс. руб. | 683,143 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии x тариф) | тыс. руб. | 10,5 |
| Техническое обслуживание котельной, в т.ч. заработная плата обслуживающего персонала за год | тыс. руб. | 116,4 |
| Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств x норма амортизации) | тыс. руб. | 0 |
| Итого ожидаемые затраты за год С2 | тыс. руб. | 810,04 |
| Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла, вырабатываемого системой отопления | тыс. руб. | 1004,5 |

| Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной в с. Саломатино с заменой котлов НР-18 - 2 шт. на котлы ЗИАСАБ 350 в количестве 2 шт. | тыс. руб. | 5946,61 |
| --- | --- | --- |
| Годовой экономический эффект | тыс. руб. | 1575 |
| Срок окупаемости от реконструкции системы отопления | лет | 3 |

Технико - экономическое обоснование

технического перевооружения котельной МКОУ Долговская СШ с заменой котельного оборудования

Расчет затрат на отопление от котельной с котлами Универсал 6- 2 шт., работающих на твердом топливе,

за прошедший отопительный сезон 2015 - 2016 гг.

Общие данные о котельной

Марка и количество установленных котлов                    Универсал 6 - 2 шт.

Общая отапливаемая площадь объектов,            м2              1236,7

присоединенных к котельной

Протяженность теплосетей                        км

Количество тепловой энергии, выработанной       Гкал/год        5191,2

котельной за прошедший год

Количество топлива, израсходованного за год     т.              170

Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей

за прошедший отопительный сезон

| Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо x цена за ед.) | тыс. руб. | 1870,0 |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание котельной | тыс. руб. | 30 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 |
| Итого затраты за год, тыс. руб., С1 | тыс. руб. | 1900,0 |
| Себестоимость 1 Гкал выработанного тепла от котельной | руб. | 366 |

Расчет затрат на переустройство котельной с 2 котлами RIM MAX -120

| Изготовление ПСД | тыс. руб. | 405 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 5597,2 |
| Итого затраты | тыс. руб. | 6002,2 |

Расчет ожидаемых затрат котельной после технического перевооружения

Общие данные системы теплоснабжения

1. Марка и количество установленных котлов - котлы RIM MAX -120 - 2 шт.

2. Общая отапливаемая площадь объектов          м2              1236,7

3. Количество тепловой энергии, выработанной    Гкал             967

за отопительный сезон

4. Количество топлива на отопительный сезон     тыс. м3          68,3

Стоимость затрат на эксплуатацию системы отопления за год

| Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива x цена 1 ед.) | тыс. руб. | 341,5 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии x тариф) | тыс. руб. | 8,4 |
| Техническое обслуживание котельной, в т.ч. заработная плата обслуживающего персонала за год | тыс. руб. | 30 |
| Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств x норма амортизации) | тыс. руб. | 0 |
| Итого ожидаемые затраты за год С2 | тыс. руб. | 379,9 |
| Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла, вырабатываемого системой отопления | тыс. руб. | 0,392 |

| Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной в с. Саломатино с заменой котлов НР-18 - 2 шт. на котлы ЗИАСАБ 350 в количестве 2 шт. | тыс. руб. | 6002,2 |
| --- | --- | --- |
| Годовой экономический эффект | тыс. руб. | 1521,0 |
| Срок окупаемости от реконструкции системы отопления | лет | 3,5 |

Технико - экономическое обоснование

технического перевооружения котельной МКОУ Вишняковская СШ с заменой котельного оборудования

Расчет затрат на отопление от котельной с котламиКЭВ-90 - 2 шт., работающих от электроэнергии,

за прошедший отопительный сезон 2015 - 2016 гг.

Общие данные о котельной

Марка и количество установленных котлов                       КЭВ-90 - 2 шт.

Общая отапливаемая площадь объектов,            м2              1706,2

присоединенных к котельной

Протяженность теплосетей                        км

Количество тепловой энергии, выработанной       Гкал/год        725,7

котельной за прошедший год

Количество топлива, израсходованного за год     кВт.ч           406189

Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей

за прошедший отопительный сезон

| Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо x цена за ед.) | тыс. руб. | 2843,3 |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание котельной | тыс. руб. | 50 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 |
| Итого затраты за год, тыс. руб., С1 | тыс. руб. | 2893,3 |
| Себестоимость 1 Гкал выработанного тепла от котельной | руб. | 3990 |

Расчет затрат на переустройство котельной с 2 котлами Ишма-100У

| Изготовление ПСД | тыс. руб. | 405 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 5362,6 |
| Итого затраты | тыс. руб. | 5767,6 |

Расчет ожидаемых затрат котельной после технического

перевооружения

Общие данные системы теплоснабжения

1. Марка и количество установленных котлов - котлы RIM MAX 80 - 2 шт.

2. Общая отапливаемая площадь объектов          м2              1706,2

3. Количество тепловой энергии, выработанной    Гкал             645,12

за отопительный сезон

4. Количество топлива на отопительный сезон     тыс. м3          91,1

Стоимость затрат на эксплуатацию системы отопления за год

| Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива x цена 1 ед.) | тыс. руб. | 546 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии x тариф) | тыс. руб. | 8,5 |
| Техническое обслуживание котельной, в т.ч. заработная плата обслуживающего персонала за год | тыс. руб. | 47,3 |
| Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств x норма амортизации) | тыс. руб. | 0 |
| Итого ожидаемые затраты за год С2 | тыс. руб. | 601,8 |
| Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла, вырабатываемого системой отопления | тыс. руб. | 933,1 |

| Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной в с. Саломатино с заменой котлов НР-18 - 2 шт. на котлы ЗИАСАБ 350 в количестве 2 шт. | тыс. руб. | 5767,6 |
| --- | --- | --- |
| Годовой экономический эффект | тыс. руб. | 2297,3 |
| Срок окупаемости от реконструкции системы отопления | лет | 3 |

Технико - экономическое обоснование

технического перевооружения котельной МКОУ Горско-Урюпинская ОШ с заменой котельного оборудования

Расчет затрат на отопление от котельной с котлами Универсал 5- 2 шт., работающих на твердом топливе,

за прошедший отопительный сезон 2015 - 2016 гг.

Общие данные о котельной

Марка и количество установленных котлов                    Универсал 5 - 2 шт.

Общая отапливаемая площадь объектов,            м2              600

присоединенных к котельной

Протяженность теплосетей                        км

Количество тепловой энергии, выработанной       Гкал/год        4334,4

котельной за прошедший год

Количество топлива, израсходованного за год     т.              100

Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей

за прошедший отопительный сезон

| Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо x цена за ед.) | тыс. руб. | 1049 |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание котельной | тыс. руб. | 45 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 |
| Итого затраты за год, тыс. руб., С1 | тыс. руб. | 1094 |
| Себестоимость 1 Гкал выработанного тепла от котельной | руб. | 191,5 |

Расчет затрат на переустройство котельной с 2 котлами RIM MAX -120

| Изготовление ПСД | тыс. руб. | 292 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 2569,75 |
| Итого затраты | тыс. руб. | 2861,75 |

Расчет ожидаемых затрат котельной после технического

перевооружения

Общие данные системы теплоснабжения

1. Марка и количество установленных котлов - котлы RIM 35 - 2 шт.

2. Общая отапливаемая площадь объектов          м2              600

3. Количество тепловой энергии, выработанной    Гкал             338

за отопительный сезон

4. Количество топлива на отопительный сезон     тыс. м3          47,5

Стоимость затрат на эксплуатацию системы отопления за год

| Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива x цена 1 ед.) | тыс. руб. | 237,5 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии x тариф) | тыс. руб. | 5,4 |
| Техническое обслуживание котельной, в т.ч. заработная плата обслуживающего персонала за год | тыс. руб. | 35 |
| Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств x норма амортизации) | тыс. руб. | 0 |
| Итого ожидаемые затраты за год С2 | тыс. руб. | 277,9 |
| Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла, вырабатываемого системой отопления | тыс. руб. | 0,822 |

| Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной в с. Саломатино с заменой котлов НР-18 - 2 шт. на котлы ЗИАСАБ 350 в количестве 2 шт. | тыс. руб. | 2861,75 |
| --- | --- | --- |
| Годовой экономический эффект | тыс. руб. | 817 |
| Срок окупаемости от реконструкции системы отопления | лет | 3,5 |

Технико - экономическое обоснование

технического перевооружения котельной МКОУ Салтынская СШ с заменой котельного оборудования

Расчет затрат на отопление от котельной с котлами КЧМ-5-5Г - 2 шт., работающих на газообразном топливе,

за прошедший отопительный сезон 2015 - 2016 гг.

Общие данные о котельной

Марка и количество установленных котлов               КЧМ-5-5Г  - 2 шт.

Общая отапливаемая площадь объектов,            м2              2702,4

присоединенных к котельной

Протяженность теплосетей                        км

Количество тепловой энергии, выработанной       Гкал/год        433,4

котельной за прошедший год

Количество топлива, израсходованного за год     м³.              61192

Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей

за прошедший отопительный сезон

| Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо x цена за ед.) | тыс. руб. | 428,3 |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание котельной | тыс. руб. | 35 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 |
| Итого затраты за год, тыс. руб., С1 | тыс. руб. | 463,3 |
| Себестоимость 1 Гкал выработанного тепла от котельной | руб. | 1006 |

Расчет затрат на переустройство котельной с 2 котлами Хопер 100

| Стоимость строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 200 |
| --- | --- | --- |
| Итого затраты | тыс. руб. | 200 |

Расчет ожидаемых затрат котельной после технического

перевооружения

Общие данные системы теплоснабжения

1. Марка и количество установленных котлов - котлы Хопер 100 - 2 шт.

2. Общая отапливаемая площадь объектов          м2              2702,4

3. Количество тепловой энергии, выработанной    Гкал             433,4

за отопительный сезон

4. Количество топлива на отопительный сезон     тыс. м3          61,2

Стоимость затрат на эксплуатацию системы отопления за год

| Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива x цена 1 ед.) | тыс. руб. | 305 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии x тариф) | тыс. руб. | 6,4 |
| Техническое обслуживание котельной, в т.ч. заработная плата обслуживающего персонала за год | тыс. руб. | 38 |
| Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств x норма амортизации) | тыс. руб. | 0 |
| Итого ожидаемые затраты за год С2 | тыс. руб. | 349,4 |
| Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла, вырабатываемого системой отопления | тыс. руб. | 0,806 |

| Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной в с. Саломатино с заменой котлов НР-18 - 2 шт. на котлы ЗИАСАБ 350 в количестве 2 шт. | тыс. руб. | 200 |
| --- | --- | --- |
| Годовой экономический эффект | тыс. руб. | 114 |
| Срок окупаемости от реконструкции системы отопления | лет | 2 |

Технико - экономическое обоснование

технического перевооружения котельной МКОУ Беспаловской ОШ с заменой котельного оборудования

Расчет затрат на отопление от котельной с котлом

Хопер 100 – 2 шт., Волга Д 100 1 шт., работающим на газообразном топливе,

за прошедший отопительный сезон 2015 - 2016 гг.

Общие данные о котельной

Марка и количество установленных котлов               ВолгаД 100  1  шт.

Хопер 100 – 2 шт.

Общая отапливаемая площадь объектов,            м2              1217,2

присоединенных к котельной

Протяженность теплосетей                        км

Количество тепловой энергии, выработанной       Гкал/год        1300

котельной за прошедший год

Количество топлива, израсходованного за год     м³.             67000

Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей

за прошедший отопительный сезон

| Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо x цена за ед.) | тыс. руб. | 402 |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание котельной | тыс. руб. | 24 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 |
| Итого затраты за год, тыс. руб., С1 | тыс. руб. | 426 |
| Себестоимость 1 Гкал выработанного тепла от котельной | руб. | 327,6 |

Расчет затрат на переустройство котельной с  котлом Хопер 100

| Стоимость строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 100 |
| --- | --- | --- |
| Итого затраты | тыс. руб. | 100 |

Расчет ожидаемых затрат котельной после технического

перевооружения

Общие данные системы теплоснабжения

1. Марка и количество установленных котлов - котлы Хопер 100 - 3 шт.

2. Общая отапливаемая площадь объектов          м2              1217,2

3. Количество тепловой энергии, выработанной    Гкал            1200

за отопительный сезон

4. Количество топлива на отопительный сезон     тыс. м3          60,1

Стоимость затрат на эксплуатацию системы отопления за год

| Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива x цена 1 ед.) | тыс. руб. | 360 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии x тариф) | тыс. руб. | 7,4 |
| Техническое обслуживание котельной, в т.ч. заработная плата обслуживающего персонала за год | тыс. руб. | 24 |
| Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств x норма амортизации) | тыс. руб. | 0 |
| Итого ожидаемые затраты за год С2 | тыс. руб. | 391,4 |
| Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла, вырабатываемого системой отопления | тыс. руб. | 0,325 |

| Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной в с. Саломатино с заменой котлов НР-18 - 2 шт. на котлы ЗИАСАБ 350 в количестве 2 шт. | тыс. руб. | 100 |
| --- | --- | --- |
| Годовой экономический эффект | тыс. руб. | 34,6 |
| Срок окупаемости от реконструкции системы отопления | лет | 3 |

Технико - экономическое обоснование

технического перевооружения котельной МКОУ Верхнебезымяновская СШ с заменой котельного оборудования

Расчет затрат на отопление от котельной с котлом Волга Д 100 3 шт., работающим на газообразном топливе,

за прошедший отопительный сезон 2015 - 2016 гг.

Общие данные о котельной

Марка и количество установленных котлов               Волга Д 100  3  шт.

Общая отапливаемая площадь объектов,            м2              1236,7

присоединенных к котельной

Протяженность теплосетей                        км

Количество тепловой энергии, выработанной       Гкал/год        1300

котельной за прошедший год

Количество топлива, израсходованного за год     м³.             72000

Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей

за прошедший отопительный сезон

| Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо x цена за ед.) | тыс. руб. | 432 |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание котельной | тыс. руб. | 25 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 |
| Итого затраты за год, тыс. руб., С1 | тыс. руб. | 457 |
| Себестоимость 1 Гкал выработанного тепла от котельной | руб. | 351,5 |

Расчет затрат на переустройство котельной с  котлом Хопер 100

| Стоимость строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 100 |
| --- | --- | --- |
| Итого затраты | тыс. руб. | 100 |

Расчет ожидаемых затрат котельной после технического

перевооружения

Общие данные системы теплоснабжения

1. Марка и количество установленных котлов - котлы Хопер 100 - 1 шт.,Волга Д 100 – 1 шт.

2. Общая отапливаемая площадь объектов          м2              1236,7

3. Количество тепловой энергии, выработанной    Гкал            1250

за отопительный сезон

4. Количество топлива на отопительный сезон     тыс. м3          67,1

Стоимость затрат на эксплуатацию системы отопления за год

| Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива x цена 1 ед.) | тыс. руб. | 402 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии x тариф) | тыс. руб. | 5,4 |
| Техническое обслуживание котельной, в т.ч. заработная плата обслуживающего персонала за год | тыс. руб. | 23 |
| Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств x норма амортизации) | тыс. руб. | 0 |
| Итого ожидаемые затраты за год С2 | тыс. руб. | 430,4 |
| Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла, вырабатываемого системой отопления | тыс. руб. | 0,344 |

| Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной в с. Саломатино с заменой котлов НР-18 - 2 шт. на котлы ЗИАСАБ 350 в количестве 2 шт. | тыс. руб. | 100 |
| --- | --- | --- |
| Годовой экономический эффект | тыс. руб. | 31 |
| Срок окупаемости от реконструкции системы отопления | лет | 3 |

Технико - экономическое обоснование

технического перевооружения котельной МКОУ Петровская СШ с заменой котельного оборудования

Расчет затрат на отопление от котельной с котлом

Волга Д 100 2 шт., Хопер 100 – 2 шт. работающим на газообразном топливе,

за прошедший отопительный сезон 2015 - 2016 гг.

Общие данные о котельной

Марка и количество установленных котлов               ВолгаД 100  2  шт.

Хопер 100 – 2 шт.

Общая отапливаемая площадь объектов,            м2              2249,9

присоединенных к котельной

Протяженность теплосетей                        км

Количество тепловой энергии, выработанной       Гкал/год        1612

котельной за прошедший год

Количество топлива, израсходованного за год     м³.             130000

Стоимость затрат на эксплуатацию котельной и тепловых сетей

за прошедший отопительный сезон

| Стоимость израсходованного топлива (израсх. топливо x цена за ед.) | тыс. руб. | 780 |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание котельной | тыс. руб. | 29 |
| Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 0 |
| Итого затраты за год, тыс. руб., С1 | тыс. руб. | 809 |
| Себестоимость 1 Гкал выработанного тепла от котельной | руб. | 501,8 |

Расчет затрат на переустройство котельной с  котлом Хопер 100

| Стоимость строительно-монтажных работ | тыс. руб. | 100 |
| --- | --- | --- |
| Итого затраты | тыс. руб. | 100 |

Расчет ожидаемых затрат котельной после технического

перевооружения

Общие данные системы теплоснабжения

1. Марка и количество установленных котлов - котлы Хопер 100 - 3 шт.,Волга Д 100 – 1 шт.

2. Общая отапливаемая площадь объектов          м2              2249,9

3. Количество тепловой энергии, выработанной    Гкал            1510

за отопительный сезон

4. Количество топлива на отопительный сезон     тыс. м3          127

Стоимость затрат на эксплуатацию системы отопления за год

| Стоимость топлива, требующегося на год (количество топлива x цена 1 ед.) | тыс. руб. | 762 |
| --- | --- | --- |
| Стоимость эл. энергии, требующейся на год (количество эл. энергии x тариф) | тыс. руб. | 6,4 |
| Техническое обслуживание котельной, в т.ч. заработная плата обслуживающего персонала за год | тыс. руб. | 24 |
| Амортизационные отчисления за год (стоимость осн. средств x норма амортизации) | тыс. руб. | 0 |
| Итого ожидаемые затраты за год С2 | тыс. руб. | 792,4 |
| Ожидаемая себестоимость 1 Гкал тепла, вырабатываемого системой отопления | тыс. руб. | 0,524 |

| Стоимость мероприятия по техническому перевооружению котельной в с. Саломатино с заменой котлов НР-18 - 2 шт. на котлы ЗИАСАБ 350 в количестве 2 шт. | тыс. руб. | 100 |
| --- | --- | --- |
| Годовой экономический эффект | тыс. руб. | 47 |
| Срок окупаемости от реконструкции системы отопления | лет | 2 |

Р А С Ч Е Т

годового экономического эффекта и срока окупаемости при реконструкции водозаборных скважин

| Наименование сельского поселения и вид работ | Стоимость бурения новой скважины тыс. руб. | Стоимость реконструкции скважины тыс. руб. | Годовой экономический эффект тыс. руб. | Срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Искринское с/п реконструкция водозаборной скважины в п.Искра | 3200 | 1600 | 100,00 | 0,6 года |
| Краснянское с/п реконструкция водозаборной скважины в х.Красный | 1440 | 720 | 100,00 | 0,4 года |
| Креповское с/п реконструкция водозаборной скважины в х.Креповский | 800 | 400 | 100,00 | 0,4 года |
| Окладненское с/п реконструкция водозаборной скважины в х.Окладненский | 2400 | 1200 | 100,00 | 0,6 года |
| Котовское с/п реконструкция водозаборной скважины в х.Котовский | 1440 | 720 | 100,00 | 0,6 года |
| Добринское с/п реконструкция водозаборной скважины в ст.Добринка | 2400 | 1200 | 100,00 | 0,6 года |
| Доброинское с/п реконструкция водозаборной скважины в х.Горский | 2400 | 1200 | 100,00 | 0,6 года |