# Приложение № 1                                                                                                                                                        к постановлению                                                                                                                                                                          .                     Главы Россошинского                                                                                               сельского поселения                                                                                                                                                       .            от   27.12.2013г. № 61

# Схема                                                                        водоснабжения и водоотведения на территории Россошинского сельского поселения

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы администрации Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области ;                                                                                                                         - Генерального плана Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области, находится в стадии разработки выполненного;                                                                                                                                       - Программы социально-экономического развития Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2014 - 2020 годы;                                                                                                                                     и в соответствии с требованиями:                                                                                                 - Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"                                                                                               - "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,                                                                                                                                          - Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Россошинском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:                                                                                                                         - в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:                                                                                                                                - паспорт схемы;                                                                                                                        - пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения  Россошинского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;                                                                                     - цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;                                                                         - перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы;                                                                                                                         - обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;                                                                                                                - основные финансовые показатели схемы.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области на 2014 - 2020 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава администрации Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Урюпинский  район, Россошинское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";                                                                                - Водный кодекс Российской Федерации.                                                                                           - СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;                                                                                                                                       - СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;                                                                                        - СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;                                                      - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

Цели схемы :

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения  для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;                       - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению  при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;                                                                                                    - улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;                                                                                                                  - снижение вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;                                                               - строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;                    - строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Россошинского сельского поселения;                                                                                                                                                                                                                                                                       - модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;                                                                                                       - установка приборов учета;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2020 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2014-2017 годы                                                                                   - реконструкция существующих водозаборных узлов с организацией водоподготовки;

Второй этап строительства- 2018 - 2020 годы:                                                                     - реконструкция существующих водозаборных сооружений;                                                    - строительство скважин;                                                                                                                                          - строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 2100 тыс. руб., в том числе: 2100 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению. Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды  в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.                                                                                                                                       Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения  в 2014 - 2020 годах составляет:                                                                                                                                             - всего - 2100 тыс. рублей                                                                                                             - в том числе:                                                                                                                                 - местный бюджет  - 2100 тыс. рублей;                                                                                                - внебюджетные источники	-      -     тыс. рублей

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.                                                                                                                                               2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.                                                  3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения.                                                      4. Улучшение экологической ситуации на территории Россошинского сельского поселения.                                                                                                                                       5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.                                                                                                                  6. Увеличение мощности систем водоснабжения.

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общие сведения о  Россошинском сельском поселении Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

2.1. Муниципальное образование Россошинское сельское поселение расположено в западной части Урюпинского муниципального района.  Граница Россошинского сельского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 30 марта 2005 года № 1037-ОД "Об установлении границ и наделение статусом Урюпинского муниципального района и муниципальных образований в его составе".

Россошинское сельское поселение граничит со следующими муниципальными образованиями:                                                                                                                          - на севере - с Верхнебезымяновским сельским поселением;                                                          - на востоке - с Бесплемяновским сельским поселением;                                                     - на юге - с Акчернским  сельским поселением;                                                                               - на западе - с Искринским сельским поселением.

В соответствии с Законом Волгоградской области от 30 марта 2005 года  № 1037-ОД "Об установлении границ и наделение статусом Урюпинского муниципального района и муниципальных образований в его составе" в состав Россошинского сельского поселения входят следующие населенные пункты: хутор Россошинский, хутор Сафоновский, хутор Созоновский, хутор Нижнесоинский, хутор Подсосенский, хутор Макаровский, хутор Подгоринский, хутор Булековский, хутор Белогорский, административным центром сельского поселения является хутор Россошинский.

Общая площадь территории Россошинского поселения составляет 20298 га. Численность постоянного населения на 01.01.2013 составила 1220  человека. Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: автодорога обласного значения станица Нехаевская – Новоникалаевкий, федерального значения автодорога Москва – Волгоград, железнодорожная ветка станция Урюпино- Алексиково.                                                                                                                                                         .             Главными элементами природного каркаса Россошинского сельского поселения являются:  гидротехническое сооружение - пруд «Становой», гидротехническое сооружение - пруд «Макаровский», гидротехническое сооружение - пруд «Венчаковский», гидротехническое сооружение - пруд «Тонкий», гидротехническое сооружение -пруд «Широкий», река Хопер.

Основу градообразующей базы Россошинского сельского поселения составляет сельскохозяйственный производственный кооператив «Красный путиловец».

Сельскохозяйственное производство представлено одним предприятием: сельскохозяйственный производственный кооператив «Красный путиловец» расположенный на территории Россошинского сельского поселения с административным центром в  х. Россошинский.                                                                                                                Основными направлениями деятельности хозяйства являются в СПК «Красный путиловец» растениеводство и животноводство.

Климат на территории Россошинского сельского поселения  континентальный, в зимнее время большое количество снега и низкие температуры воздуха, сменяющиеся весенними половодьями и возможными весенне-летними пожарами, летом возможна сильная жара сменяющаяся сильными ветрами с ливнями и градом.  Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 5 до 40 м.

В Россошинском сельском поселении жилая застройка представлена застройкой  типа: индивидуальными жилыми домами.                                                                                 Общая площадь жилого фонда индивидуальных жилых домов Россошинского поселения составляет 28,14 тыс. кв. м.  Всего в поселении насчитывается 469 индивидуальных жилых домов расположенных в хуторе Россошинский, хуторе Сафоновский, хуторе Созоновский, хуторе Нижнесоинский, хуторе Подсосенский, хуторе Макаровский, хуторе Подгоринский, хуторе Булековский, хуторе Белогорский.                                                                                                                    Жилищный фонд составляет 28,14 тыс.кв.м, из них 100 % приходится на индивидуальный фонд.                                                                                                                 В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 469 домов, общей площадью 28,14 тыс.кв.м. Численность постоянно проживающего населения Россошинского сельского поселения на расчетный срок до 2020 года составит 1,2 тыс. человек. Численность сезонного населения в садоводческих и дачных объединениях – 0,1 тыс. человек.

2.2. Общая характеристика систем водоснабжения

В настоящее время на территории Россошинского поселения имеются  централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от водозаборных скважин подземного типа с глубинными насосами через частотный преобразователь электрической энергии.  Водоподготовка и водоочистка не осуществляется. На территории поселения отсутствуют канализационные очистные сооружения. Очистка сточных вод не осуществляется.                                                                                  В настоящее время объект системы водоснабжения  является собственностью администрации Россошинского сельского поселения и эксплуатируются следующими предприятиями: огороднической некоммерческое общество «Россошка», расположенное на территории сельского поселения с административным центром в х. Россошинский.

3. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Россошинского сельского поселения являются водозаборные скважины подземного типа.                                 Качество воды удовлетворяет  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".  Водоснабжение населенных пунктов Россошинского поселения организовано от   водозаборных скважин подземного типа. Системы централизованного водоснабжения развиты не в достаточной степени и не действуют в следующих населенных пунктах: х. Брянский,  х. Сазоновский Нижнесоинский, х. Макаровский, Подсосенский, х. Подгоринский,         х. Булековский.                                                                                                                          .       Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории населенных пунктов х. Россошинский, х. Сафоновский,                            х. Белогорский   является общество с ограниченной ответственность «Межмуниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства», имеющая лицензию серия ВЛГ № 01716, вид лицензии ВЭ на разведку и добычу подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населенных пунктов Россошинского сельского поселения.   Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | водозаборная скважина х. Россошинский | глубинный насос ЭЦВ 6-10-80, водопровод | 1984 | 0,24 | 105 | 60 |
| 2 | водозаборная скважина х. Белогорский | глубинный насос ЭЦВ 6-10-80, водопровод | 1984 | 0,24 | 65 | 30 |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ---------------- | --------------- | ---------------- | ------------ | ---------- | ----------- | --------------- |
| 2 | ---------------- | --------------- | ---------------- | ------------ | --------- | ----------- | --------------- |

Водопроводные сети проложены из чугунных и асбестоцементных  трубопроводов  диаметром 100 мм общей протяженностью 11 км. Износ существующих водопроводных сетей по Россошинскому сельскому поселению составляет 70 %.                                                                                                                                В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Россошинского сельского поселения из водозаборных скважин подземного типа составляет 0,1 тыс.м3/сут., с учетом сезонного населения -  0,12 тыс.м3/сутки. Водопроводными сетями охвачено 30 % территории жилой застройки.

Выводы:

1. Отбор воды осуществляется с помощью глубинных насосов ЭЦВ 6*10*80 из водозаборных скважин подземного типа  размещаемых на территориях                                  х. Россошинского и х. Белогорского.

2. Источником водоснабжения Россошинского сельского поселения являются водозаборные скважины подземного типа.

3.  Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

4.  Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная до 1984 года, имеет удовлетворительное  состояние и требует перекладки и замены трубопроводов на больший диаметр.

3.2. Анализ существующих проблем: нехватка воды в летнее время в трубопроводах  в связи с малой пропускной способность трубопровода (100мм).

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Россошинского сельского  поселения:                                                                                                                                   - увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100 % населения Россошинского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 год | Расчетный срок – 2020 год |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | х. Россошинский | 191 | 582 |  |  |
| 2 | х. Сафоновский | 46 | 126 |  |  |
| 3 | х. Сазоновский | 15 | 34 |  |  |
| 4 | х. Нижнесоинский | 15 | 31 |  |  |
| 5 | х. Брянский | 25 | 59 |  |  |
| 6 | х. Макаровский | 2 | 2 |  |  |
| 7 | х. Подсосенский | 30 | 54 |  |  |
| 8 | х. Подгоринский | 53 | 122 |  |  |
| 9 | х. Булековский | 42 | 95 |  |  |
| 10 | х. Белогорский | 50 | 115 |  |  |
| Всего по поселению | 469 | 1220 |  |  |

Жилищное строительство на период до 2020 года не планируется.

3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения                                                                                                                      Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Россошинского сельского поселения принимаются водозаборные скважины подземного типа.                                                                           При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:                                                                                         - существующий сохраняемый мало-этажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;                                                                                                                                                                                                                   В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:                                                                            - жилой застройки с водопроводом, ванными  - 190 л/чел. в сутки                                                                                                                                          - мало- этажной застройки с водопроводом и ванными с быстродействующими газовыми водонагревателями - 210 л/чел. в сутки;                              - индивидуальной жилой застройки - 190 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;                                                                                                                                      - жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 40 л/чел в сутки.                                                                                                                                 - садоводческих и дачных объединений с сезонным проживанием населения - 190 л/чел. в сутки.                                                                                                        Суточный коэффициент неравномерности принят _____ в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.                                                                                                    Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:                                                                                                                      - общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;                                     - спортивно-рекреационные учреждения - 100 л на одного спортсмена;                                - предприятия коммунально-бытового обслуживания - 75 л на одного работника;                                                                                                                             - предприятия общественного питания - 12 л на одно условное блюдо;                          - дошкольные образовательные учреждения -21 л на одного ребенка;                              - производственно - коммунальные объекты - 45 л на одного человека в смену.            Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.                                                                                                                                                        Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.    Расход воды на наружное пожаротушение в жилых кварталах - 5 л/с; для коммунально-производственных объектов - 2 л/с.                                                                    Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 1 (1 - в жилых зонах,     - в производственно-коммунальной зоне).                                                                             Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 5 л/с.                                                                                                                      Продолжительность тушения пожара – 1,5 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 3 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 10 м3/сут.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Сезонное население

Таблица 6

Современ. состояние-2013 год          1 этап строительства-20__ год         2 этап строительства-20__ год           Расчетный срок

строительства 20__год

| № п/п | Вид жилой застройки | Норма водопотребления, л/чел. в сутки | Население тыс.чел. | Среднесуточной водопотребление м3/сут | Максимальное суточное водопотребление м3/сут | Население тыс.чел. | Среднесуточной водопотребление м3/сут | Максимальное суточное водопотребление м3/сут | Население тыс.чел. | Среднесуточной водопотребление м3/сут | Максимальное суточное водопотребление м3/сут | Население тыс.чел. | Среднесуточной водопотребление м3/сут | Максимальное суточное водопотребление м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Многоквартирная жилая застройка высокой этажности (5-9 этажей) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Многоквартирная жилая застройка малой и средней этажности этажности (2-4 этажа) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Индивидуальная жилая застройка | 100 | 1,22 | 100 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании | 100 | 1,22 | 100 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по постоянному населению: | 100 | 1,22 | 100 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Индивидуальная жилая застройка без водопровода и канализации при сезонном проживании | 40 | 0,1 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ИЖС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по сезонному населению | 40 | 0,1 | 40 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по поселению | 140 | 1,3 | 140 | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 200 л/чел. в сутки, в соответствии с СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - 1 в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

В сельском поселении полив улиц и зеленых насаждений предусматривается водой из водопроводной сети  от водозаборной скважины подземного типа 3 л/м2.

Суммарное водопотребление Россошинского сельское поселения по этапам строительства представлено в таблице 8.

Таблица 8

| №пп | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | питьевого качества |  |  | технической |
|  |  | соврем. | I этап 20__ год | 2 этап 20__ год | расчетный | I этап 20__ год | 2 этап 20__ год | расчетный |
|  |  | состоян. 2013 год |  |  | срок , 20__год |  |  | срок , 20__ год |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | производственно- |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |

Суммарное водопотребление Россошинского сельского поселения

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Россошинского сельского  поселения на расчетный срок принимаются водозаборные скважины подземного типа в х. Россошинский и х. Белогрский. На территории поселения предусматривается 30 %-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за счет развития объектов хозяйственной деятельности и прироста населения.

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- 0,12  тыс. м3/ сут.

Расчетная потребность технической воды на полив:

-0,7 тыс. м3/сут.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие:

- водозаборные скважины подземного типа;

- водопроводная сеть.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".                                                                                                                          .                   Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды  коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезования и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Россошинского сельского поселения  планируется:                                                                                                                   - реконструировать существующие ВЗУ в х. Россошинский и х. Белогорский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок (глубинные насосы, трубопроводы);                                                                                                - организация водоподготовки на существующих ВУЗ;                                                                                                                                            - получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в населенных пунктах не имеющих  центрального водоснабжения. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 0,3 га.

4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ

4.1. Мероприятия по строительству инженерной инфраструктуры водоснабжения

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить 0,2 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия  освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально-культурных и рекреационных объектов.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием и приборами учета воды в точках водоразбора. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 100 до 200 мм. Общая протяженность сетей составит 1 км.

# 5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2013 года. За основу принимаются ____________ (сметы по имеющейся проектно-сметной документации и (или) сметы-аналоги мероприятий (объектов), аналогичных приведённым в программе с учётом пересчитывающих коэффициентов).

К сметной стоимости мероприятия в ценах 2013 года необходимо применить коэффициент инфляции, который был принят для 20__ - __%, для последующих со снижением на __ процентных пункта.

Всего инвестиций на 2014 - 2020 годы необходимо 2100 тыс. руб., в т.ч. для строительства системы водоснабжения 2100 тыс.руб. (с учетом указанного уровня инфляции).

В таблице 11 представлена информация по финансовым потребностям проведения мероприятий в разбивке по годам и видам деятельности.

Таблица 11

| Год | Расходы на мероприятия с учетом инфляции, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- |
|  | Водоснабжение | Водоотведение | ИТОГО по программе |
| 2014 | 300 | -- | 300 |
| 2015 | 300 | -- | 300 |
| 2016 | 300 | -- | 300 |
| 2017 | 300 | -- | 300 |
| 2018 | 300 | -- | 300 |
| 2019 | 300 | -- | 300 |
| 2020 | 300 | -- | 300 |
| … |  |  |  |
| 20__ |  |  |  |
| Итого 2013-2020гг | 2100 | -- | 2100 |
| 20__-20__гг |  |  |  |
| Всего по проекту | 2100 | -- | 2100 |

6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы.

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего _____ тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - _______ тыс. рублей.

6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения  в 2014 - 2020 годах составляет:                                                                                                                         - всего	- 2100 тыс. рублей                                                                                                                          - в том числе:                                                                                                                                             - местный бюджет - 2100 тыс. рублей;                                                                                                       - внебюджетные источники	- ___--____ тыс. рублей

6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Россошинского сельского поселения .

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.                                                                                                                                                                                  где:	Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,                    реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);                                             -.увел.водосн. Г                                                                                                                                                                                                                      Qувел.водосн.абон.	- планируемый объем дополнительной мощности в результате                      увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = Ф Пк / Qувел.водосн.абон.                                                                                                                                                                                 где:	Ф Пк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);                                  Qувел.водосн.абон.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3 /час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:                                                                            - к сетям водоснабжения составит:                                                                                         ___________ руб./ м3/час;

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;                                                                                                                                      - будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;                                                                                                                                                            - будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению  для обеспечения подключения существующих объектов Россошинского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 - 2020 г.г. согласно техническому заданию.

Приложение 1                                                                                                                                                                                                           Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                              программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения  Росошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов                                                                                                                                                                                                                                                      (организационный план)                                                                                                                                                                                                                                          1 этап 2014 - 2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 8 9 10 |
| 1 | Организация водоподготовки | м3/сут | улучшения качества воды | 120 |  | 50 |  |  |  |
| 2 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | км |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение" | км |  |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

Бассейн канализования №1

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Бассейн канализования №2 |
| --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Бассейн канализования №3 |
| --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования № 4 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                программы по развитию систем водоснабжения Россошинского сельского поселения Урюпинского  муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов                                                                                (организационный план)                                                                                                                                                                                                                                                                         2 этап 2014-2020 года

| 1 | Организация водоподготовки | м3/сут | улучшения качества воды | 120 |  |  | 70 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Строительство скважин | шт | увеличение объема воды | 1 |  |  | 1 |  |  |
| 3 | Строительство водопровода | км | улучшение водоснабжения | 1 |  |  | 1 |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бассейн канализования №1

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

водоотведение

Бассейн канализования №2

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бассейн канализования №3

Приложение 2                                                                                                                 Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                   программы по развитию систем водоснабжения Россошинского сельского  поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов                                                                                                           (финансовый план)                                                                                                                                                                                                                                    водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                                                 1 этап 2014-2020 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация водоподготовки | 500 |  | 500 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования № 1 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования №2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                          по развитию систем водоснабжения Россошинского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов                                                                                                                                                            (финансовый план)                                                                                                                                                                                                                                                водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                                                     2 этап 2014-2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) | Обоснование стоимости работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб. (без НДС) | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Строительство скважин | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |
| 2 | Строительство водопровода | 600 |  |  | 600 |  |  |  |

водоотведение

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования №2 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования №3 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бассейн канализования №4 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу "Водоотведение": |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |