Совет депутатов

Россошинского сельского поселения

Урюпинского муниципального района

Волгоградской области

РЕШЕНИЕ

06.10.2017 г.                                                   №  58 / 177                                   х. Россошинский

Об утверждении генеральной схемы очистки территорий населенных пунктов Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района на 2017-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Госстроя России от 21.08.2003г. № 152 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации», на основании Устава Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района Совет депутатов Россошинского  сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить генеральную схему очистки территории населенного пункта Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района на 2017-2021 годы (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Россошинского

сельского поселения                                                           С.Н.Хвостиков

Приложение

к решению Совета депутатов

Россошинского  сельского поселения

от   06.10.2017 г. № 58 / 177

Генеральная схема
очистки территорий населенных пунктов Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района на 2017-2021 годы

1. Область применения

Генеральная схема очистки территорий населенного пункта Россошинского  сельского поселения Урюпинского муниципального района на 2017-2022 годы определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам очистки и уборки территорий населенного пункта, системы и методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, целесообразность проектирования, строительства, реконструкции или расширения объектов системы санитарной очистки в границах муниципального образования.

2.Нормативные ссылки

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»;
- Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»;
- Постановление Госстроя России от 21.08.2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003;

- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»;

- СП 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

- Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст);

- ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- Постановление  Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»;
- Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.;
- Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»;

-Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»; 
- Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов

- «Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

3. Общие сведения по Россошинскому сельскому поселению Урюпинского муниципального района и природно-климатические условия

Россошинское  сельское поселение расположено на правом  берегу реки Хопер в 30 км к северо-западе от г.Урюпинска и граничит с Нехаевским  муниципальным районом, а также с   Бесплемяновским, Верхнебезымяновским, Верхнесоинским, Дубовским, Акчернским сельскими поселениями Урюпинского муниципального района Волгоградской области.

Административный центр – х. Россошинский, расстояние от административного центра до г. Волгограда – 360 км, до районного центра г. Урюпинска – 30 км
  Общая площадь муниципального образования 20 298,65 га.

Таб.1

| Категории земель | Общая площадь,га |
| --- | --- |
| Земли сельхозназначения | 16 141,05 |
| Земли поселений | 259,0 |
| Земли промышленности | 96,0 |
| Земли лесного фонда | 3 802,6 |
| Земли водного фонда | 0.0 |
| Итого земель в границах | 20 298,65 |

Численность населения, чел. – 1147

Климат умеренно-континентальный, с умеренно-холодной, снежной зимой и жарким сухим летом.

Среднегодовая роза ветров

| Румбы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повторяемость, % | 8 | 19 | 21 | 10 | 5 | 11 | 17 | 9 | 3 |

4. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу

4.1. Численность населения муниципального образования 1147 чел.

4.2. Исходные данные по благоустройству территорий муниципального образования

| № пп | Наименование сельского поселения | Численность жителей, чел. | Общая площадь земель поселения , га | Этажность застройки, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этажные |
|  | Россошинское сельское поселение | 1147 | 259,0 | 100 |

4.3. Обеспеченность муниципального образования
объектами инфраструктуры

| Наименование объектов | количество |  |
| --- | --- | --- |
| Амбулатория | 4 |  |
| Школы (с дошкольным отделением) | 1 |  |
| Детские сады, ясли | 0 |  |
| ВУЗы, техникумы | 0 |  |
| Спортшколы (филиал) | 1 |  |
| Музыкальные школы | 1 |  |
| Магазины промтоварные | 1 |  |
| Магазины продовольственные | 4 |  |
| Супермаркет (универмаг) | 0 |  |
| Павильоны | 0 |  |
| Палатки (киоски) | 0 |  |
| Рынки | 0 |  |
| Складские помещения | 0 |  |
| Клубы, дома культуры | 1 |  |
| Библиотеки | 2 |  |
| Стадионы | 0 |  |
| Ремонт бытовой, радио и оргтехники | 0 |  |
| Ремонт и пошив одежды | 0 |  |
| Парикмахерские и косметические салоны | 0 |  |
| Гостиницы, общежития | 0 |  |
| Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, бары, закусочные) | 0 |  |
| Автомастерские | 0 |  |
| Автозаправочные станции | 0 |  |
| Пилорамы | 0 |  |
| Административные и другие учреждения, офисы | 2 |  |

Координаты руководителей, отвечающих за санитарную очистку,

сбор и вывоз ТБО и ЖБО

| № пп | Наименование организации | Адрес | Должность | Телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Администрация Россошинского сельского поселения | Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский ул. Садовая 3 | Хвостиков Сергей Николаевич | 9-71-47 |
| 2. | СПК «Красный путиловец» | Волгоградская область, Урюпинский район, х Россошинский ул. | Цибин Сергей Николаевич | 9-71-45 |
| 6. | Индивидуальный предприниматель Зюнин В.Н. | Волгоградская область, Урюпинский район, х. Россошинский ул. Садовая 3 | Зюнин Владимир Николаевич |  |
| 7. | Индивидуальный предприниматель Зюнина И.А. | Волгоградская область, Урюпинский район, | Зюнина Ирина Александровна |  |
| 8. | Индивидуальный предприниматель Щепетнова С.А. | Волгоградская область, Урюпинский район, х. | Щепетнова Светлана Александровна |  |
|  | Индивидуальный предприниматель Краснова К.А. | Волгоградская область, Урюпинский район, х. | Краснова Кристина Андреевна |  |

Специализированные организации по вывозу отходов
производства и потребления

|  | МУП «Газстройсервис» | 403140 Волгоградская область, Урюпинский район, х. Петровский, ул. Ленина д.67 | Мошкин Олег Александрович | 4-29-91 4-29-92 4-17-74 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4.4. Общее состояние окружающей среды и основные экологические
проблемы на территории муниципального образования

Территория по состоянию здоровья населения и окружающей среды не может быть отнесена к зоне чрезвычайной экологической ситуации. Однако имеется ряд экологических проблем:

- неудовлетворительное качество питьевой воды.

- загрязнение воздуха на территории Россошинского сельского поселения неоднородно. Наибольшие уровни содержания в воздухе вредных веществ отмечаются вблизи автодороги г.Урюпинск – ст. Нехаевская, на улицах с интенсивным движением автотранспорта.

4.5. Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения,
предприятий и организаций.

4.5.1. Общие положения.

Жилые дома населения частично оснащены централизованным водоснабжением, централизованное водоотведение отсутствует. В неканализированной части частного сектора сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы). Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО (г.Урюпинск) по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.
Граждане самостоятельно заключают договора на вывоз жидких бытовых отходов с ООО «Станция приема отходов» и другими специализированными предприятиями. Норма накопления ЖБО принята 2 м3 в год на 1 человека проживающего в неканализированном домовладении.

4.5.2. Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны, но не глубже трех метров зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.
Вывоз жидких бытовых отходов производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО.

5. Твердые отходы производства и потреблении

5.1 Твердые бытовые отходы

1. Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся в сельском поселении, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта (твердые коммунальные  отходы, далее - ТКО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различные  виды упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т. д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т. д.

Норма накопления ТКО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере, зависит от местных условий.

На общее накопление ТКО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- вид топлива при местном отоплении;

-наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

- климатические условия.

При определении количества ТКО учитывалась возможность образования их во всех источниках.

Количество отходов, образующихся в сельском поселении, рассчитывается на количество жителей.

Нормы накопления отходов принимаются как дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования.

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов.

Установление норм накопления ТКО производилось согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов», разработанных Академией коммунального хозяйства им. К. Д. Панфилова (далее – Рекомендации).

2. Показателями при определении норм накопления ТКО являются масса, объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;

- нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов общественного назначения;

- нормы накопления определяются: по жилым зданиям – на одного человека; по объектам культурно – бытового назначения (клубы, библиотеки) – на 1 место; по объектам торговли – на 1 кв. м. торговой площади; на амбулаторию – на 1 посещение;

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТКО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потреблением населения овощей и фруктов.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице , приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному, заместителем председателя государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999г.;

-сборник удельных показателей «предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.8 г. № 85-191-1.

Таблица

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов

| № п/п | Источник образования отходов | Расчетная единица | Норма накопления отходов кг/год | Норма накопления отходов м.куб/год | Плотность кг/куб.м | Количество образовавшихся отходов куб.м в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая норма накопления ТКО по не благоустроенным жилым домам, с населением до 100 тыс. чел. | 1 житель | 200 | 1 | 200 |  |
| 2 | Фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории | На 1 посещение | 12 | 0.07 | 170 |  |
| 3 | Школа Дошкольное отделение (детский сад) | На 1 учащегося На 1 место | 24 80 | 0,12 0.40 | 200 200 | 28,8 24 |
| 4 | Сельский дом культуры | На 1 место | 27 | 0,18 | 150 | 72 |
| 5 | Торговый павильон | На 1 м2 торг.площ | 120 | 0,6 | 200 | 108 |
| 6 | Промтоварный магазин | На 1 м2 торг.площ | 30 | 0,2 | 180 | 6 |
| 7 | Административные учреждения | На 1 сотрудника | 131 | 1,19 | 110 | 11,9 |
| 8 | сберкасса | На 1 сотрудника | 75 | 0,62 | 120 | 0,62 |
| 9 | Итого по населению и объектам социальной сферы |  |  |  |  | 3081 |

Ежегодно на площадку временного хранения ТКО вывозится количество образовавшихся отходов в соответствии со среднегодовыми нормами накопления и образования ТБО, полученные расчетным путем.

*в сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой площади, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади;

**клубные учреждения в сельском поселении, как правило, посещаются в выходные и праздничные дни, в связи с чем, норму образования отходов и целесообразно сократить на 50% (15 кг. на 1 место), плотность отходов также предлагается уменьшить до 50%, (0,1 куб. м. на 1 место) т. к., в результате посещения клубных учреждений образуются в основном упаковочные материалы (отходы от распаковки чипсов, сухариков, шоколада, мороженого, сигарет и т. п.);

Нормы накопления утверждены органами местного самоуправления, ведется контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, нормы накопления отходов подлежат корректировке при необходимости.

5.2. Схема сбора и вывоза твердых отходов на территории муниципального образования
    Сбор и удаление твердых бытовых отходов с территории муниципального образования в соответствии с действующим законодательством осуществляется по планово-регулярной системе, согласно утвержденным графикам и договорам. Отходы, образующие в результате жизнедеятельности населения частных домовладений вывозятся по прямым договорам со специализированным предприятием.

Отходы собираются специализированной организацией – МУП «Газстройсервис» по прямым договорам с населением, специализированным  транспортом ,  согласно графика  1 раз  в неделю :

| № п/п | Наименование | Время |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хутор Сафоновский | 14-30 |
| 2 | Хутор Россошинский ул.Центральная до ДК | 15-00 |
| 3 | Хутор Россошинский ул.Центральная от ДК | 15-30 |
| 4 | ул. Молодежная | 16-00 |
| 5 | Ул.Победы | 16-10 |
| 6 | Ул.Садовая | 16-30 |

Навоз, образующийся в результате содержания КРС, МРС, птицы, свиней вывозится арендаторами земельных участков (пайщики) два раза в год (весна, осень) на поля сельхозпроизводителей и используется как органическое удобрение,   по мере необходимости.

Организации, предприятия, учреждения расположенные на территории Россошинского сельского поселения и не заключившие договора с МУП «Газстройсервис» самостоятельно осуществляют вывоз ТКО на полигон,  по прямым договорам  .

На основании Правил благоустройства, санитарного содержания территорий, организаций уборок и обеспечения чистоты и порядка в административных границах Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района прилегающие  участки закрепляются за юридическими и физическими лицами для уборки территории - владельцами, арендаторами, пользователями земельных участков, зданий, сооружений, строений вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности, исходя из следующих положений:

территория участка согласно документам на владение или пользование земельным  участком;

по периметру территории - до оси проезжей части автодороги;

у домовладений индивидуальной застройки - прилегающий участок до оси улицы.

В перспективе на 2021-2022 годы планируется за счет средств бюджета Россошинского сельского поселения оборудовать контейнерные площадки в количестве 11 шт. для сбора мусора, площадку для мойки, дезинфекции контейнеров.

Контейнерные площадки планируется разместить  по мере необходимости.

5.3. Сооружений по размещению отходов в поселении нет.

| Необходимое количество транспорта для посыпки территории противогололёдными реагентами и расчистке снега |
| --- |
| № п/п | Наименование параметра | Количество |
| 1 | Площадь, подлежащая механизированной уборке,м2 | 112 400 |
| 2 | Протяжённость поселковых дорог.м | 28100 м грунтовых и 2250 м с твёрдым покрытием |
| 3 | Необходимое количество автомобилей и техники: |  |
| 3.1 | транспорт для сгребания снега: | 1 |
|  | - МТЗ 82 с отвалом | 1 |

Определение суточной нормы накопления на 1 человека в объемных показателях за сезон производится по формуле:

Vсс = Vо/п х а

где: Vсс – суточное накопление отходов л/чел.;
Vо – объем удаляемых отходов с изучаемого объекта за период определения, л;
п – число проживающих человек;
а – продолжительность определения норм накопления (7 сут.).

5.5. Морфологический состав отходов

Твердые бытовые отходы, входящие в среднегодовую норму накопления:
а) бумага, картон – пакеты, обертки, обрывки газет, мелкий картон;
б) пищевые отходы – остатки овощей, картофельные очистки, мясные и рыбные отходы, испорченные продукты растительного и животного происхождения;
в) текстиль – старая одежда, тряпье, изношенная текстильная обувь, вата, веревки, войлок;
г) стекло – посуда, тара, бой стекла;
д) древесина – опилки, неделовые мелкие отходы древесины, стружки, цветы;
е) полимерные материалы – мелкая тара, упаковка из пластмасс, полиэтилены и другие полимерные материалы;
ж) металлолом черный и цветной – консервные банки, крышки, мелкая домашняя утварь, мелкие изделия из металла;
з) прочие мелкие отходы – фаянсовые, глиняные и фарфоровые черенки, кожа, резина.
Отходы, не входящие в среднегодовую норму накопления:
- Отходы, образующиеся в жилых зданиях от текущего ремонта квартир, домов (обрывки обоев, мелкий битый кирпич, штукатурка), опавшие листья, смет собираемый с дворовых территорий, обрезки зеленых насаждений, кроме пней и стволов деревьев.
Эти отходы вывозятся на основании заключенных договоров граждан со специализированным предприятием (или по разовым заявкам граждан) за отдельную плату.
  Сбор производится в специализированный (приспособленный) транспорт МУП «Газстройсервис». Количество транспорта и периодичность вывоза рассчитывается по числу жителей, исходя из нормы накопления.
Крупногабаритные отходы (мебель, холодильники, газовые плиты, стиральные машины, стальные мойки, велосипеды, баки, радиаторы отопления, детские коляски, чемоданы, диваны, телевизоры, унитазы, тазы, линолеум, доски, ящики и др.) вывозятся организациями, гражданами самостоятельно или по договорам со специализированной организацией за отдельную плату. Сбор таких отходов производится на площадке, принадлежащей потребителям, имеющих твердое покрытие и находящийся в непосредственной близости от проезжей части дороги.

УБОРКА ТЕРРИТОРИИ РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД

(с 24 марта по 15 ноября)

Период весеннее-летней уборки устанавливается с 24 марта по 15 ноября на основании Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборок, обеспечения чистоты и порядка на территории Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района, утвержденных решением Совета депутатов Россошинского сельского поселения от 25.11.2016 г.. № 43/137.

В весенне-летний период выполняются работы по уборке мусора, подметанию, мойке покрытий. В это время запрещается проводить подметание без увлажнения.

В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями администрации  Россошинского сельского поселения с привлечением коммунальных служб, предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности к работам по ликвидации последствий экстремальных погодных явлений.

Организации, ответственные за уборку территорий, в период листопада производят сгребание опавшей листвы в кучи, не допуская разноса по улицам и последующим вывозом в специально отведенные места. Запрещается сжигать опавшие листья, сметать листья в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы деревьев и кустарников.
Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и промыта. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть постоянно очищены от песка и мелкого мусора.
Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора, травы, поросли на расстоянии 2м.
Шумозащитные стенки, металлические ограждения, дорожные знаки и указатели, элементы благоустройства дороги должны содержаться в технически исправном состоянии и в чистоте.
Первая уборка улиц, тротуаров и прилегающих территорий должна заканчиваться в летний период до 7 часов, а вторая уборка начинается с 15 часов.

. В летний период производится уборка, мойка и полив улиц, площадей и других территорий поселения.

В летний период при уборке дорожных покрытий загрязнения, скапливающиеся в прилотковой части дорог, не должны выбрасываться потоками воды на полосы зеленых насаждений и тротуары.

Для снижения запыленности воздуха проезжая часть улиц, на которых отсутствует ливневая канализация, убирается специальными уборочными машинами.

5.4. Запрещается:

- сорить на улицах, площадях, на пляжах и других общественных местах;

- выливать ЖБО на территории дворов и на улицах, закапывать нечистоты в землю;

- сбрасывание в водные объекты и захоронение в них производственных, бытовых и других отходов;

- при производстве строительных и ремонтных работ откачивать воду на проезжую часть улиц и тротуары;

- разводить костры, сжигать промышленные и бытовые отходы, мусор, листья, обрезки деревьев на улицах, площадях, во дворах, а также сжигать мусор в контейнерах;

- содержать домашних животных с нарушением действующих Правил содержания собак и кошек;

- ставить и производить ремонт транспортных средств на газонах, детских и спортивных площадках, на территории прилегающей к жилым домам и других, не отведенных для этого местах;

- мыть посуду, автомашины, коляски, стирать белье у водозаборных колонок, в местах общественного пользования;

- содержать в открытом и (или) разрушенном состоянии трубы, тепловые камеры, колодцы, люки, дождеприемные решетки и другие инженерные коммуникации;

- производить вырубку деревьев, кустарников, сносить ограждения, подпорные стенки без специального разрешения;

- содержать в неисправном и антисанитарном состоянии фасады зданий, инженерные сооружения, павильоны, палатки, киоски, ограждения, малые архитектурные формы, подпорные стенки, отмостки, опоры, заборы, дорожные знаки, светофоры, рекламные щиты, контейнеры, навесы, остановочные павильоны и пр.;

- складировать и хранить за пределами домовладений на улицах и проездах мусор, строительные материалы, песок, дрова, опилки, металлолом, навоз, автотракторную и иную технику и прочие предметы и материалы;

- размещать вывозимый из домовладений грунт, строительный и прочий мусор в местах, для этого не предназначенных;

- размещать и хранить на придомовых участках взрывоопасные, легковоспламеняющиеся, отравляющие и радиоактивные вещества;

- осуществлять установку рекламных конструкций и (или) размещение наружной рекламы без необходимых разрешений (согласований) уполномоченного органа местного самоуправления.

УБОРКА  ТЕРРИТОРИИ РОССОШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

(с 16 ноября по 23 марта)

Период осенне-зимней уборки устанавливается с 16 ноября по 23 марта на основании Правила благоустройства, санитарного содержания территорий, организации уборок, обеспечения чистоты и порядка на территории Россошинского сельского поселения Урюпинского муниципального района, утвержденных решением Совета депутатов Петровского сельского поселения от  25.11.2016 г.. № 43/137.

В осенне-зимний период выполняются работы по уборке территорий от снега, мусора, вывозу снега, грязи, опавших листьев и обработке противогололедной смесью проезжей  части улиц, дорог, тротуаров. В необходимых случаях производится подметание покрытий.

Уборка, вывоз снега и льда с проезжей части улиц, тротуаров начинается немедленно с начала снегопада и продолжается в первую очередь с улиц и дорог, имеющих маршруты транспорта общего пользования.

Мероприятия по подготовке к работе в зимний период проводятся владельцами тех-ники в срок до 1 октября текущего года, к этому же сроку должны быть завершены работы   по подготовке мест для приема снега .

. Механизированная очистка улиц и тротуаров от снега и льда до асфальта (усовершенствованного покрытия) производится по мере необходимости, а при снегопадах - с таким расчетом, чтобы пешеходное и автомобильное движение на них не нарушалось.

В зимнее время выпавший снег своевременно сгребается к краю проезжей части или на обочину и регулярно вывозится.

При производстве зимних уборочных работ запрещается:

- перемещение снега и льда на проезжую часть улиц;

- укладка снега и льда на трассы тепловых сетей, смотровые колодцы, на ледовом покрове и  водоохраной зоне рек и озер;

- вывоз снега во дворы;

- складирование снега на отмостках зданий.

Очистка крыш от снега и удаление наростов льда на карнизах крыш и водосточных трубах производятся систематически силами и средствами владельцев зданий и сооружений или обслуживающих их организаций с немедленным вывозом снега и льда и обязательным соблюдением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами и повреждений воздушных сетей, светильников и зеленых насаждений.

При возникновении гололедных явлений муниципальные предприятия, юридические и физические лица осуществляют на соответствующей территории против гололедные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения транспортных средств и пешеходов в зоне своей ответственности.

Режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Запрещается:

выдвигать или перемещать на проезжую часть улиц и проездов снег, счищаемый с проездов, дворовых территорий, территорий предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов;

применение технической соли в качестве противогололедного реагента в парках, скверах, дворах и прочих пешеходных и озелененных зонах.

Зимняя уборка улиц :

осуществляется МКУ «УСПЕХ», организациями, учреждениями, гражданами (владельцами домовладений).